«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор

Председатель ЗК

ПАО «Ставропольэнергосбыт»

_____________И.Б. Салпагаров

«16» февраля 2024 года

Документация

ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ДООБОРУДОВАНИЮ И МОНТАЖУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  ЦЕНТРАЛЬНОГО МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, СВЕТЛОГРАДСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, СТАВРОПОЛЬСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ в 2024г.

г. Ессентуки 2024 г.

1. Общие положения

- Общие сведения о процедуре открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора.

- ПАО «Ставропольэнергосбыт», Юридический адрес: (357633,   Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а), (Далее — Заказчик, он же Организатор),  извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, размещенном на официальном сайте ПАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru в разделе закупки/текущие закупки/2024/проведение процедур закупок в 2024г., пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение комплекса работ по дооборудованию и монтажу интеллектуальной системы учета электроэнергии Центрального межрайонного отделения, Светлоградского межрайонного отделения, Ставропольского межрайонного отделения в 2024 г.

- Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Приказа ПАО «Ставропольэнергосбыт» № 63 от  16.02.2024 г. Дата начала приема заявок 10:00 (время московское) 16.02.2024г., дата окончания приема заявок 10:00 (время московское)  07.03.2024г.

- Для справок обращаться: начальник ОМТС Ветлицкий Станислав Юрьевич, т/ф. 8(87934) 4-26-84, эл. почта: s.vetlitskiy@staves.ru

- Подробные требования к оказываемым работам изложены в разделе 2 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора). Порядок проведения открытого одноэтапного конкурса и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений, приведены в разделе 3. Проект договора в разделе 4. Форма заявки на участие в разделе 5. Порядок, критерии оценки и сопоставления заявок в разделе 6 настоящей Документации.

- Правовой статус процедур и документов

- Извещение к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора вместе с настоящей Документацией по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

- Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим.

- Заключенный по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

- При определении условий договора с победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

  - Извещение к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора и настоящая документация по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора со всеми дополнениями и разъяснениями;

  - Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Заказчика.

- Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным открытым одноэтапным конкурсом без предварительного квалификационного отбора.

- Во всем, что не урегулировано извещением к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора и настоящей Документации по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.3 Обжалование

1.3.1 До заключения договора разногласия направляются в закупочную комиссию ПАО «Ставропольэнергосбыт». О получении заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь ЗК незамедлительно уведомляет председателя комиссии, проводящей закупку. На время рассмотрения разногласий в ЗК процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.

- Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их участника и лиц, производивших закупку, ЗК заказчика в течение 10 дней со дня получения таких разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:

  - обоснование мотивов принятия решения;

  - меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного разрешения разногласий.

- ЗК вправе принять одно или несколько из следующих решений:

  - при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять решение о возмещении убытков, понесенных участником в результате незаконного действия, решения либо использования незаконной процедуры. Если оговорка об одностороннем расторжении договора, в случае обнаружения нарушений процедуры его заключения, включена в договор, ЗК вправе предложить руководству принять решение об одностороннем расторжении договора после его заключения;

  - признать заявление участника необоснованным.

- Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, обращения в ЗК заказчика, могут разрешаться путем обращения  в Центральную Конкурсную Комиссию общества.

- Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.4  Прочие положения

- Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора.

- Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора.

2.Техническое задание на выполнение комплекса работ по дооборудованию и монтажу интеллектуальной системы учета электроэнергии Центрального межрайонного отделения, Светлоградского межрайонного отделения, Ставропольского межрайонного отделения

- Условные обозначения и сокращения

ЦМО – Центральное межрайонное отделение ПАО «Ставропольэнергосбыт»

СМО - Ставропольское межрайонное отделение ПАО «Ставропольэнергосбыт»

СвМО - Светлоградское межрайонное отделение ПАО «Ставропольэнергосбыт»

ИСУЭ – интеллектуальная система учета электроэнергии - совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

НУ ИСУЭ (нижний уровень) – информационно-измерительный комплекс (интеллектуальные приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы тока и напряжения, вторичные измерительные цепи)

СУ ИСУЭ (средний уровень) – информационно–вычислительный комплекс электроустановки (специализированные промконтроллеры (концентратор или УСПД), обеспечивающие интерфейс доступа к НУ ИСУЭ и Центральному серверу, технические средства приема-передачи данных (каналообразующая аппаратура))

Центральный сервер (верхний уровень) – информационно–вычислительный комплекс (компьютер (компьютеры) в серверном исполнении для обеспечения функции сбора и хранения результатов измерений, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, технические средства приема-передачи данных (каналообразующая аппаратура)

ТЗ – техническое задание (документ, содержащий технические и функциональные требования по созданию и внедрению ИСУЭ)

GSM – глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи

GPRS – надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных

МКД – многоквартирный дом

УСПД – устройства сбора и передачи данных

ОДПУ – коллективный (общедомовой) прибор учета электрической энергии

ИПУ – индивидуальный прибор учета электрической энергии

Иное оборудование - измерительные трансформаторы, коммутационное оборудование и оборудование защиты прибора учета от токов короткого замыкания, материалы и оборудование для монтажа прибора учета (измерительного комплекса) в месте его установки, материалы и оборудование для организации вторичных цепей измерительного комплекса, устройства, предназначенные для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающие информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами.

В настоящем ТЗ под ИСУЭ понимается комплекс, включающий в себя:

- ИПУ, ОДПУ, УСПД и иное оборудование

- устройства и средства связи (каналообразующая аппаратура)

- программное обеспечение нижнего и среднего уровней ИСУЭ

- 1.	Наименование и место выполнения работ.

Выполнение комплексных работ по дооборудованию и монтажу ИСУЭ ЦМО, СвМО, СМО.

Место выполнения работ: Российская Федерация, Ставропольский край, (адреса указаны в Приложении: № 1 к ТЗ).

Заказчик: ПАО «Ставропольэнергосбыт».

- 2.	Объем и условия выполнения работ.

Результатом работ, передаваемым Заказчику, является готовые к использованию ИПУ, ОДПУ и иное оборудование, установленные в МКД, обеспечивающие удаленный сбор данных на Центральном сервере Заказчика, исполнение команд, полученных с Центрального сервера, в соответствии с функционалом, предусмотренным производителем оборудования (управление встроенным реле ограничения/отключения нагрузки), в установленном порядке прошедшие приемочные испытания, введенные в эксплуатацию и переданные Заказчику по Акту о приемке выполненных работ (Форма КС-2).

Дооборудование и монтаж ИСУЭ производится в ЦМО, СвМО, СМО, согласно Приложения № 1 к ТЗ. Технические решения по установке определяются при выполнении строительно-монтажных работ.

#### Строительно – монтажные работы

- согласование с уполномоченными лицами МКД времени проведения работ на электроустановках с соблюдением времени ограничения электропотребления потребителей;

- строительно-монтажные работы по установке оборудования нижнего и среднего уровня ИСУЭ;

#### Пусконаладочные работы

- проверка, настройка и конфигурирование смонтированного оборудования, входящего в нижний и средний уровень системы учета;

- проверка функционирования каналов связи и организация передачи данных между элементами нижнего, среднего уровня ИСУЭ и Центрального сервера;

- обеспечение автоматизированного сбора данных на Центральный сервер;

Приемо-сдаточные испытания

- подготовка документов для приемки-передачи объекта;

- проведение испытаний в соответствии с методикой (Приложение №2 к ТЗ)

- 3.	Организационные, технические и функциональные требования:

Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

Оборудование, поставляемое Подрядчиком в рамках выполнения работ должны соответствовать требованиям:

Продукция должна иметь сертификаты соответствия, подтверждающие заявленные характеристики.

На каждую единицу измерительного оборудования должен быть предоставлен паспорт, комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации. На поставляемое оборудование должны быть представлены сертификаты качества.

Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемой продукцией.

Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

Технические параметры и метрологические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Все технические средства, используемые для создания ИСУЭ, должны быть серийного производства.

Технические средства допускается использовать в условиях, определенных эксплуатационной документацией на них. Компоненты системы должны быть установлены с учетом ограничения несанкционированного доступа.

Компоненты устанавливаемой системы – приборы учета, иное оборудование, устройства организации каналов связи должны быть совместимы по функциональным и системным характеристикам и не должны вызывать необходимости доработки системы учета.

Требования по контролю над выполнением комплексных работ:

При выполнении комплексных работ по дооборудованию и монтажу ИСУЭ ЦМО, СвМО, СМО, Подрядчик обязан обеспечивать необходимый контроль над ходом и качеством выполняемых комплексных работ в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о техническом регулировании и обеспечении единства измерений, государственных стандартов и технических регламентов, а также настоящего ТЗ.

Подрядчик должен обеспечивать возможность получения Заказчиком полной актуальной и достоверной информации о ходе и качестве выполнения комплексных работ по каждому этапу и каждому виду работ в течение всего периода выполнения комплексных работ по настоящему ТЗ.

Требования по интеграции с верхним уровнем системы учета

Точки учета (ИПУ, ОДПУ) должны быть занесены в УСПД (включая точки учета, установленные ранее и поддерживаемые функционалом УСПД) в целях последующей интеграции в программный комплекс верхнего уровня. При монтаже ИПУ, ОДПУ с передачей данных по GSM каналу интеграция в программный комплекс верхнего уровня осуществляется после конфигурации и монтажа, без занесения их в УСПД.

Требования к нижнему и среднему уровню ИСУЭ

В Отделениях, указанных в Приложении №1 к ТЗ, должны быть установлены счетчики однофазные, трехфазные многофункциональные косвенного и прямого включения (класс точности 1,0 и выше, 0,5 и выше), с двумя интерфейсами для организации канала связи: оптическим и интерфейсом передачи данных RS-485 или PLC(GSM).

Устройства сбора и передачи данных с приборов учета должны обеспечивать передачу данных на Центральный сервер в первую очередь посредством Ethernet, а в случае отсутствия в МКД Ethernet-провайдера посредством GSM (GPRS) канала, но при наличии письменного согласования Заказчика.

Требования к монтажу и местам установки оборудования

- Демонтаж существующих и последующий монтаж ИПУ, ОДПУ, иного оборудования и каналообразующей аппаратуры производится в шкафах учета в электрощитовых или ВРУ.

Требования к каналам связи

- каналы связи должны обеспечивать сбор и обмен данными по стандартным интерфейсам в автоматическом и в автоматизированном (по запросу) режимах.

- передача данных между нижним и средним уровнем системы учета осуществляется через интерфейс передачи данных RS-485/PLC(GSM);

- передача данных между средним уровнем ИСУЭ и Центральным сервером осуществляется в первую очередь посредством Ethernet, а в случае отсутствия в МКД Ethernet-провайдера посредством GSM (GPRS) канала, но при наличии письменного согласования Заказчика.

- 4.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), порядок формирования цены договора:

145 773 996, 81 руб. (сто сорок пять миллионов семьсот семьдесят три тысячи девятьсот девяносто шесть) рублей 81 копеек, без НДС, включает в себя расходы на приобретение оборудования и вспомогательных материалов на монтажные и пусконаладочные работы, транспортные расходы, уплату налогов, оплату всех прочих расходов Подрядчика. Окончательная стоимость работ определяется согласно актам приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3) и изменению в большую сторону не подлежит.

- Стоимость коммерческого предложения участника должна подтверждаться ценниками на оборудование с указанием типов удовлетворяющих требованиям настоящего ТЗ и расчетами стоимости монтажных, проектных и других работ.

- Подрядчик, определенный по результатам запроса предложений, в соответствии с требованиями настоящего ТЗ предоставляет сметный расчет в виде локальной сметы на участок по факту выполнения работ. Материально-технические ресурсы, не учтенные ценником либо отсутствующие в базисе ТСЦ, подтверждаются соответствующими счетами и прайс-листами, прилагаемыми к объектной локальной смете.

- 5.	Форма, сроки и порядок оплаты:

- Оплата стоимости выполненных комплексных работ, осуществляется Заказчиком в безналичной форме с использованием платежных поручений путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней после даты приемки в эксплуатацию системы учета по каждому объекту, что подтверждается согласованными (подписанными) Подрядчиком и Заказчиком Актами приемки выполненных работ (Форма КС-2), Справками о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),  Актами сдачи-приемки объекта в эксплуатацию, Актами приема-передачи исполнительной, технической и эксплуатационной документации, составленной Подрядчиком в полном объеме в соответствии с требованиями государственных стандартов, технических регламентов, СНиП и ПУЭ, Счетами-фактурами и Счетами на оплату. Возможная предварительная оплата стоимости комплексных работ предусматривается в соответствующем разделе договора между Заказчиком и Подрядчиком.

- 6.	Сроки выполнения работ

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: не позднее 01.12.2024г.

- 7.	Требования к качеству выполнения работ:

При выполнении комплексных работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями действующего законодательства РФ о техническом регулировании и обеспечении единства измерений, государственными стандартами и техническими регламентами, ПУЭ (действующей редакцией), ПТЭ (действующей редакцией), настоящим техническим заданием. Обеспечивать соответствие рабочей и приемо-сдаточная документации нормам технологического проектирования, строительным нормам и правилам (СНиП) и иным нормативно - техническим документам, действующим на территории РФ.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, норм, стандартов и правил, обязательность выполнения которых определяется законодательством РФ.

- 8.	Гарантии на выполнение работ

- Гарантийный срок на все виды и объемы выполненных комплексных работ должен составлять не менее 24 месяца с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

- 9.	Требования к участникам

- Иметь подтвержденный опыт (квалификацию) выполнения комплекса работ по установке (замене) ИПУ, ОДПУ, иного оборудования и организации каналов связи в МКД.

- Иметь соответствующие производственные ресурсы и материально-техническое обеспечение, свидетельствующее о возможности надлежащего выполнения заданного комплекса работ, в том числе, производственно-техническая база, технические и автотранспортные средства, материалы, оборудование, механизмы и инструменты для проведения комплекса работ.

- Наличие квалифицированного персонала с соответствующим опытом работы и группы допуска по электробезопасности для выполнения комплекса работ.

- Обеспечивать для Заказчика возможность взаимодействия с исполнителями по электронным каналам связи.

- Приложение № 1 к Техническому заданию

1. Перечень количества устанавливаемого оборудования Центрального Межрайонного Отделения.

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование и монтаж ИСУЭ Центрального Межрайонного Отделения | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC(GSM) | Установка 2863 ИПУ, 65 ОДПУ, 59 УСПД, организация канала связи. |

2. Перечень количества устанавливаемого оборудования Ставропольского Межрайонного Отделения.

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование и монтаж ИСУЭ Ставропольского Межрайонного Отделения | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC(GSM) | Установка 2423 ИПУ, 45 ОДПУ, 45 УСПД, организация канала связи. |

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование и монтаж ИСУЭ Светлоградского Межрайонного Отделения | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC(GSM) | Установка 150 ИПУ, 2 ОДПУ, УСПД 5, организация канала связи. |

3. Перечень количества устанавливаемого оборудования Светлоградского Межрайонного Отделения.

- Приложение № 2 к Техническому заданию

ПРОТОКОЛ

ПРИЁМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

________________________________________________________________________________

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

2.1 Проверка налаженного Подрядчиком подключения объекта к ИВК «Пирамида 2.0» на предмет возможности сбора, хранения и визуализации данных.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Испытания проводились с ______ по _______ 2024 г.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1 Результаты испытаний представлены в таблице 1

Таблица 1

| № | Участок | Передача данных (да/нет) с приборов | Причина отсутствия передачи данных, с указанием зоны ответственности (Заказчик/Исполнитель) | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

| Система принята в эксплуатацию в объеме | Указать объем в процентах |
| --- | --- |
| Система подлежит повторным испытаниям | Указать срок повторных испытаний (при необходимости) |

| От Заказчика: |  |  | От Подрядчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Реестр адресов по отделениям

За 2024 год

Центральное Межрайонное Отделение

Средний ул. Зеленая 4, Новокавказский ул. Спортивная 3, Новокавказский ул. Спортивная 5,  Обильное ул. Гоголя 33, Обильное ул. Новая Стройка 4, Нижнезольский ул. Подгорная 21, Урухская ул. Школьная 36, Незлобная ул. Виноградный 2, Нижнезольский ул. Пионерский 3, Нижнезольский ул. Школьная 7, Нижнезольский ул. Подгорная 19, Новоульяновский ул. Кооперативная 4, Незлобная ул. Матросова 174, Нижнезольский ул. Школьная 9, Нижнезольский ул. Школьная 5, Нижнезольский ул. Подгорная 17, Нижнезольский ул. Победы 7, Нижнезольский ул. Победы 3, Нижнезольский ул. Победы 1, Нижнезольский ул. Подгорная 15, Новозаведенное ул. Шоссейная 49, Новоульяновский ул. Кооперативная 6, Нижнезольский ул. Пионерский 4, Терский ул.   14, Терский ул.   11, Терский ул.   9, Георгиевск ул. Арсенальная 18, Георгиевск ул. Арсенальная 37, Георгиевск ул. Батакская 6, Георгиевск ул. Бойко 106 к. 1, Георгиевск ул. Бойко 106, Георгиевск ул. Бойко 108, Георгиевск ул. Бойко 110, Георгиевск ул. Быкова 12, Георгиевск ул. Быкова 14, Георгиевск ул. Быкова 75, Георгиевск ул. Быкова 79, Георгиевск ул. Быкова 83/1, Георгиевск ул. Быкова 87/2, Георгиевск ул. Вехова 61, Георгиевск ул. Вехова 63, Георгиевск ул. Вехова 65, Георгиевск ул. Вехова 67 к. 1, Георгиевск ул. Воровского 9, Георгиевск ул. Восточный 44, Георгиевск ул. Гагарина 117, Георгиевск ул. Гагарина 234, Георгиевск ул. Гагарина 319, Георгиевск ул. Гагарина 34, Георгиевск ул. Гагарина 83, Георгиевск ул. Гастелло 68 к. 1, Георгиевск ул. Гастелло 70, Георгиевск ул. Горийская 1, Георгиевск ул. Горийская 6, Георгиевск ул. Дзержинского 44582, Георгиевск ул. Дзержинского 23, Георгиевск ул. Дзержинского 25, Георгиевск ул. Дзержинского 27, Георгиевск ул. Дружбы 31, Георгиевск ул. Калинина 119 к. 1, Георгиевск ул. Калинина 119, Георгиевск ул. Калинина 121 к. 1, Георгиевск ул. Калинина 129 к. 1, Георгиевск ул. Калинина 129, Георгиевск ул. Калинина 130, Георгиевск ул. Калинина 131 лит. А, Георгиевск ул. Калинина 131/1, Георгиевск ул. Калинина 132 к. 1, Георгиевск ул. Калинина 134, Георгиевск ул. Калинина 136, Георгиевск ул. Калинина 142 к. 1, Георгиевск ул. Калинина 142 к. 2, Георгиевск ул. Калинина 142 к. 3, Георгиевск ул. Калинина 144 к. 1, Георгиевск ул. Калинина 144, Георгиевск ул. Калинина 146 к. 4, Георгиевск ул. Калинина 148 к. 1, Георгиевск ул. Калинина 4, Георгиевск ул. Калинина 55, Георгиевск ул. Калинина 95, Георгиевск ул. Карла Маркса 19, Георгиевск ул. Кирова 168, Георгиевск ул. Кирова 170, Георгиевск ул. Кирова 174, Георгиевск ул. Кирова 176, Георгиевск ул. Котовского 24, Георгиевск ул. Кочубея 11, Георгиевск ул. Кочубея 16, Георгиевск ул. Кочубея 18, Георгиевск ул. Кочубея 20, Георгиевск ул. Кочубея 26, Георгиевск ул. Кочубея 26   А, Георгиевск ул. Кочубея 5, Георгиевск ул. Кочубея 7, Георгиевск ул. Кутузова 3, Георгиевск ул. Кутузова 4, Георгиевск ул. Ленина 110, Георгиевск ул. Ленина 115, Георгиевск ул. Ленина 130, Георгиевск ул. Ленина 133, Георгиевск ул. Ленинградская 46, Георгиевск ул. Ленинградская 74, Георгиевск ул. Лермонтова 47, Георгиевск ул. Лесная 44566, Георгиевск ул. Лесная 7, Георгиевск ул. Маяковского 144, Георгиевск ул. Маяковского 173, Георгиевск ул. Маяковского 175, Георгиевск ул. Маяковского 177, Георгиевск ул. Маяковского 181, Георгиевск ул. Мельничная 10 к. 2, Георгиевск ул. Мельничная 4 к. 2, Георгиевск ул. Мельничная 4 к. 3, Георгиевск ул. Мельничная 6 к. 1, Георгиевск ул. Минераловодский 7, Георгиевск ул. Мира 12 к. 2, Георгиевск ул. Мира 12 к. 4, Георгиевск ул. Мира 44632, Георгиевск ул. Мира 16, Георгиевск ул. Мира 5, Георгиевск ул. Мира 7, Георгиевск ул. Моисеенко 1, Георгиевск ул. Моисеенко 14, Георгиевск ул. Моисеенко 3, Георгиевск ул. Однобокова 21, Георгиевск ул. Однобокова 26, Георгиевск ул. Октябрьская 23, Георгиевск ул. Октябрьская 44, Георгиевск ул. Октябрьская 55, Георгиевск ул. Октябрьская 69, Георгиевск ул. Октябрьская 77, Георгиевск ул. Октябрьская 90, Георгиевск ул. Парковая 7 к. 2, Георгиевск ул. Парковая 9, Георгиевск ул. Пионерская 18, Георгиевск ул. Пионерская 20, Георгиевск ул. Пионерская 22, Георгиевск ул. Пионерская 24, Георгиевск ул. Пушкина 29, Георгиевск ул. Пушкина 33, Георгиевск ул. Пушкина 47, Георгиевск ул. Пушкина 56, Георгиевск ул. Пушкина 64, Георгиевск ул. Пушкина 78, Георгиевск ул. Пятигорская 10, Георгиевск ул. Пятигорская 8, Георгиевск ул. Салогубова 44564, Георгиевск ул. Салогубова 5, Георгиевск ул. Сеченова 3, Георгиевск ул. Советская 18, Георгиевск ул. Советская 20, Георгиевск ул. Строителей 11, Георгиевск ул. Строителей 15, Георгиевск ул. Строителей 3, Георгиевск ул. Строителей 5, Георгиевск ул. Тронина 10, Георгиевск ул. Тронина 2 к. 1, Георгиевск ул. Тронина 4, Георгиевск ул. Тронина 7, Георгиевск ул. Тронина 8, Георгиевск ул. Тронина 44569 к. 1, Георгиевск ул. Тургенева 10, Георгиевск ул. Тургенева 11 к. 1, Георгиевск ул. Тургенева 11 к. 2, Георгиевск ул. Тургенева 11, Георгиевск ул. Тургенева 12, Георгиевск ул. Тургенева 13, Георгиевск ул. Тургенева 15, Георгиевск ул. Тургенева 4, Георгиевск ул. Тургенева 5, Георгиевск ул. Тургенева 6, Георгиевск ул. Тургенева 7, Георгиевск ул. Филатова 11, Георгиевск ул. Филатова 5 к. 1, Георгиевск ул. Филатова 7, Георгиевск ул. Черняховского 73, Георгиевск ул. Чугурина 42, Незлобная ул. Ленина 1 лит. А, Незлобная ул. Ленина 3, Незлобная ул. Ленина 3 лит. А, Незлобная ул. Федорова 42, Незлобная ул. Юбилейная 135, Незлобная ул. Юбилейная 137, Незлобная ул. Юбилейная 139, Ессентуки ул. Попова 60, Ессентуки ул. Новопятигорская 7 к. 2, Ессентуки ул. О.Головченко 4, Ессентуки ул. О.Головченко 2, Ессентуки ул. Советская 18 лит. А, Ессентуки ул. Грибоедова 27, Ессентуки ул. Пятигорская 160, Ессентуки ул. Кисловодская 191, Ессентуки ул. Вокзальная 4, Ессентуки ул. Балахонова 27 лит. А, Ессентуки ул. Менделеева пер 1 лит. А, Ессентуки ул. Вокзальная 57 лит. А, Ессентуки ул. Огородная 2, Ессентуки ул. Баталинская 20, Ессентуки ул. Октябрьская 444, Ессентуки ул. Маяковского 17, Ессентуки ул. Ермолова 129 лит. Б, Ессентуки ул. Пятигорская 116, Ессентуки ул. Новопятигорская 8, Ессентуки ул. Кисловодская 30 лит. А к. 7, Ессентуки ул. Вокзальная 23 лит. А, Ессентуки ул. Фридриха Энгельса 38 лит. А, Ессентуки ул. Менделеева пер 8, Ессентуки ул. 60 лет Октября 9, Ессентуки ул. Павла Шеина 32, Ессентуки ул. Ермолова 143, Ессентуки ул. Октябрьская 448 лит. А, Ессентуки ул. Пятигорская 132, Ессентуки ул. Октябрьская 438, Ессентуки ул. Октябрьская 433, Ессентуки ул. Маяковского 24, Ессентуки ул. Свободы 11, Ессентуки ул. Октябрьская 335, Ессентуки ул. Ломоносова 4, Ессентуки ул. Лермонтова 146 к. 1, Ессентуки ул. Пушкина 124, Ессентуки ул. Фридриха Энгельса 42, Ессентуки ул. Фридриха Энгельса 40, Ессентуки ул. Фридриха Энгельса 36, Ессентуки ул. Маркова 65, Ессентуки ул. Урицкого 8, Ессентуки ул. Пушкина 126, Ессентуки ул. Советская 20 лит. А, Ессентуки ул. Октябрьская 451 кв. 29, Ессентуки ул. Октябрьская 451, Ессентуки ул. Пушкина 80, Ессентуки ул. Артема Сергеева 21, Ессентуки ул. Яснополянская 27, Ессентуки ул. Вокзальная 8, Ессентуки ул. Урицкого 31, Ессентуки ул. Лермонтова 131, Ессентуки ул. Кисловодская 30 лит. А к. 2, Ессентуки ул. 60 лет Октября 2, Ессентуки ул. Ермолова 127, Ессентуки ул. Кисловодская 30 лит. А к. 6, Ессентуки ул. Кисловодская 24 лит. А к. 7, Ессентуки ул. Октябрьская 443, Ессентуки ул. Пятигорская 152, Ессентуки ул. Октябрьская 423, Ессентуки ул. Октябрьская 465, Ессентуки ул. Лермонтова 70, Ессентуки ул. Октябрьская 479, Ессентуки ул. Озерная 2, Ессентуки ул. 60 лет Октября 14, Ессентуки ул. Октябрьская 435, Ессентуки ул. Октябрьская 431, Ессентуки ул. Октябрьская 421, Ессентуки ул. Долина Роз 13, Ессентуки ул. Ермолова 139 лит. А, Ессентуки ул. Кисловодская 36 лит. а к. 1, Ессентуки ул. Кисловодская 30 лит. А к. 4, Ессентуки ул. Маяковского 22, Ессентуки ул. Пятигорская 120, Ессентуки ул. Октябрьская 447, Ессентуки ул. Вокзальная 47 лит. а к. 3, Ессентуки ул. Пятигорская 128, Ессентуки ул. Октябрьская 413, Ессентуки ул. Менделеева пер 6, Ессентуки ул. Октябрьская 473, Ессентуки ул. Кисловодская 40 лит. А, Ессентуки ул. Октябрьская 411, Ессентуки ул. Новопятигорская 4, Ессентуки ул. Пятигорская 112 лит. А, Ессентуки ул. Яснополянская 67, Ессентуки ул. Яснополянская 65, Ессентуки ул. Фридриха Энгельса 38, Ессентуки ул. Фридриха Энгельса 32 лит. А, Ессентуки ул. Садовая 2, Ессентуки ул. Пятигорская 164, Ессентуки ул. Пятигорская 122, Ессентуки ул. Пушкина 25 лит. А, Ессентуки ул. Октябрьская 481, Ессентуки ул. Октябрьская 467 .Ессентуки ул. Октябрьская 457 ,Ессентуки ул. Октябрьская 450, Ессентуки ул. Октябрьская 425, Ессентуки ул. Озерная 8, Ессентуки ул. Озерная 6, Ессентуки ул. Никольская 16, Ессентуки ул. Нагорная 2, Ессентуки ул. Маяковского 21 лит. А, Ессентуки ул. Октябрьская 274 лит. А, Ессентуки ул. Ломоносова 2, Ессентуки ул. Лермонтова 74, Ессентуки ул. Ленина 14 лит. Б, Ессентуки ул. Ленина 14 лит. А, Ессентуки ул. Кисловодская 36 лит. А к. 2, Ессентуки ул. Кисловодская 28 лит. А, Ессентуки ул. Кисловодская 24 лит. А к. 8, Ессентуки ул. Кисловодская 24 лит. А к. 6, Ессентуки ул. Кисловодская 24 лит. А к. 4, Ессентуки ул. Интернациональная 15, Ессентуки ул. Ермолова 131, Ессентуки ул. Ермолова 129 лит. А, Ессентуки ул. Долина Роз 21, Ессентуки ул. Долина Роз 20, Ессентуки ул. Долина Роз 12 , Ессентуки ул. Долина Роз 10, Ессентуки ул. Грибоедова 36 кв. 5, Ессентуки ул. Гагарина 97 лит. А, Ессентуки ул. Вокзальная 31 лит. А, Ессентуки ул. Баррикадная 2, Ессентуки ул. Октябрьская 417, Ессентуки ул. Вокзальная 57, Ессентуки ул. Октябрьская 455, Ессентуки ул. Маркова 55, Ессентуки ул. Кисловодская 193, Ессентуки ул. Нагорная 25, Ессентуки ул. Пятигорская 144, Ессентуки ул. Орджоникидзе 84 к. 1, Ессентуки ул. Ленина 20, Ессентуки ул. Пушкина 31, Ессентуки ул. Фридриха Энгельса 32, Ессентуки ул. Пятигорская 108, Ессентуки ул. Октябрьская 337, Ессентуки ул. Кисловодская 201, Ессентуки ул. Элеваторная 14, Ессентуки ул. Интернациональная 5, Ессентуки ул. Ермолова 139, Ессентуки ул. 60 лет Октября 12, Ессентуки ул. Октябрьская 424, Ессентуки ул. Пятигорская 158, Ессентуки ул. 60 лет Октября 8, Ессентуки ул. Грибоедова 131 лит. А, Ессентуки ул. Октябрьская 426, Ессентуки ул. Октябрьская 428, Ессентуки ул. Садовый 8 лит. А, Ессентуки ул. Пятигорская 136, Ессентуки ул. Менделеева пер 4, Ессентуки ул. 60 лет Октября 10, Ессентуки ул. Октябрьская 434, Ессентуки ул. Октябрьская 471, Ессентуки ул. Октябрьская 440, Ессентуки ул. Кисловодская 36 лит. А к. 5, Ессентуки ул. Пятигорская 150, Ессентуки ул. Вокзальная 47 лит. А к. 2, Ессентуки ул. Фрунзе 87, Ессентуки ул. Долина Роз 4, Ессентуки ул. Пятигорская 148, Ессентуки ул. Лермонтова 68 кв. 7, Ессентуки ул. Октябрьская 430 лит. А, Ессентуки ул. Пушкина 50, Ессентуки ул. Попова 33 лит. А, Ессентуки ул. Октябрьская 475, Ессентуки ул. Кисловодская 36 лит. а к. 3, Ессентуки ул. Октябрьская 445, Ессентуки ул. Кисловодская 30 лит. А к. 3, Ессентуки ул. Ермолова 147, Ессентуки ул. Пушкина 11, Ессентуки ул. Вокзальная 43 лит. А, Ессентуки ул. Капельная 2, Ессентуки ул. Долина Роз 19, Ессентуки ул. Октябрьская 429, Ессентуки ул. Фридриха Энгельса 9 лит. А, Ессентуки ул. Свердлова 7, Ессентуки ул. Октябрьская 449, Ессентуки ул. Фридриха Энгельса 34, Ессентуки ул. Фридриха Энгельса 23, Ессентуки ул. Урицкого 38, Ессентуки ул. Свободы 43, Ессентуки ул. Свободы 31, Ессентуки ул. Садовый 6 лит. А, Ессентуки ул. Пятигорская 124 лит. А, Ессентуки ул. Пятигорская 118 лит. Б, Ессентуки ул. Пятигорская 114 лит. А, Ессентуки ул. Новая 3, Ессентуки ул. Нагорная 7, Ессентуки ул. Маяковского 25, Ессентуки ул. Кисловодская 36 лит. А к. 4, Ессентуки ул. Карла Маркса 4, Ессентуки ул. Интернациональная 19, Ессентуки ул. Долина Роз 23, Ессентуки ул. Депутатская 14, Ессентуки ул. Грибоедова 36, Ессентуки ул. Гоголя 11, Ессентуки ул. Вокзальная 6, Ессентуки ул. Пушкина 46, Ессентуки ул. Балахонова 27, Ессентуки ул. Нелюбина 25 лит. В, Ессентуки ул. Октябрьская 452, Ессентуки ул. Грибоедова 110 лит. А, Ессентуки ул. Лермонтова 76 лит. А, Ессентуки ул. Белоугольная 12, Ессентуки ул. Долина Роз 5, Ессентуки ул. Депутатская 3, Ессентуки ул. Октябрьская 436, Ессентуки ул. Октябрьская 415, Ессентуки ул. Пушкина 126 лит. А, Ессентуки ул. 60 лет Октября 4, Ессентуки ул. Пятигорская 130, Ессентуки ул. Долина Роз 8, Ессентуки ул. Октябрьская 459, Ессентуки ул. Кисловодская 24 лит. А к. 1, Ессентуки ул. Пушкина 100, Ессентуки ул. Фридриха Энгельса 11 лит. А, Ессентуки ул. Шмидта 72, Ессентуки ул. Пушкина 31 лит. А, Ессентуки ул. Нагорная 8, Ессентуки ул. Ломоносова 2 лит. Б, Ессентуки ул. Лесная 16, Ессентуки ул. Кисловодская 20 лит. А, Ессентуки ул. Карла Маркса 36, Ессентуки ул. Долина Роз 2, Ессентуки ул. Гагарина 97, Ессентуки ул. Буачидзе 14, Ессентуки ул. Пятигорская 124, Ессентуки ул. Лермонтова 146 к. 2, Ессентуки ул. Шоссейная 20, Ессентуки ул. Луначарского 24, Ессентуки ул. Буачидзе 39, Ессентуки ул. Пятигорская 154, Ессентуки ул. Долина Роз 1, Ессентуки ул. Кисловодская 24 лит. А к. 3, Ессентуки ул. Долина Роз 15, Ессентуки ул. Кисловодская 24 лит. а к. 2, Ессентуки ул. Буачидзе 4, Ессентуки ул. Пятигорская 146, Ессентуки ул. Нелюбина 25 лит. Б, Ессентуки ул. Нелюбина 25 лит. А, Ессентуки ул. Титова 4, Ессентуки ул. Семашко 9 лит. А, Ессентуки ул. Свободы 17, Ессентуки ул. Октябрьская 435 лит. А, Ессентуки ул. Ломоносова 2 лит. А, Ессентуки ул. Менделеева пер 11, Ессентуки ул. Карла Маркса 54, Ессентуки ул. Буачидзе 18, Ессентуки ул. Свердлова 1, Иноземцево ул. Гагарина 2 лит. Б, Железноводск ул. Суворова 53, Железноводск ул. Труда 6 лит. Б, Иноземцево ул. 50 лет Октября 8, Иноземцево ул. 50 лет Октября 6, Иноземцево ул. 50 лет Октября 4, Иноземцево ул. 50 лет Октября 3 лит. А, Иноземцево ул. 50 лет Октября 10, Иноземцево ул. Маяковского 9, Иноземцево ул. Маяковского 27, Иноземцево ул. Маяковского 25, Иноземцево ул. Маяковского 11, Иноземцево ул. Пушкина 1 лит. Б, Иноземцево ул. Пролетарская 3 лит. Г, Иноземцево ул. Пролетарская 3 лит. Б, Иноземцево ул. Пролетарская 1 лит. В, Иноземцево ул. Пролетарская 1 лит. Б, Иноземцево ул. Пролетарская 1 лит. А, Иноземцево ул. Некрасова 2, Иноземцево ул. Кирова 5, Иноземцево ул. Кирова 21 лит. А, Иноземцево ул. Кирова 2, Иноземцево ул. Гагарина 6 лит. А, Иноземцево ул. Гагарина 4 лит. Б, Иноземцево ул. Гагарина 43 лит. Б, Иноземцево ул. Гагарина 28, Иноземцево ул. 8 Марта 1, Железноводск ул. Энгельса 66, Железноводск ул. Энгельса 62, Железноводск ул. Энгельса 52, Железноводск ул. Энгельса 43, Железноводск ул. Мироненко 4, Железноводск ул. Проскурина 60, Железноводск ул. Проскурина 37, Железноводск ул. Проскурина 35, Железноводск ул. Московская 2, Железноводск ул. Московская 17, Железноводск ул. Ленина 62, Железноводск ул. Ленина 3 лит. Б, Железноводск ул. Ленина 3 лит. А, Железноводск ул. Ленина 1 лит. Д, Железноводск ул. Ленина 1 лит. Г, Железноводск ул. Ленина 1 лит. В, Железноводск ул. Ленина 1 лит. А, Железноводск ул. Ленина 171, Железноводск ул. Ленина 140, Железноводск ул. Ленина 136, Железноводск ул. Ленина 119, Железноводск ул. Ленина 118, Железноводск ул. Ленина 102, Железноводск ул. Оранжерейная 18 лит. А, Железноводск ул. Космонавтов 29, Железноводск ул. Интернациональная 22, Железноводск ул. Космонавтов 26, Железноводск ул. Глинки 7, Железноводск ул. Чапаева 27, Железноводск ул. Октябрьская 57, Железноводск ул. Октябрьская 47, Железноводск ул. Октябрьская 41, Железноводск ул. Октябрьская 104, Железноводск ул. Октябрьская 1, Железноводск ул. К.Маркса 64, Железноводск ул. К.Маркса 62, Железноводск ул. К.Маркса 60, Железноводск ул. К.Маркса 54, Железноводск ул. К.Маркса 33, Иноземцево ул. 50 лет Октября 8 лит. А, Иноземцево ул. 50 лет Октября 9, Иноземцево ул. 50 лет Октября 7, Иноземцево ул. 50 лет Октября 5, Иноземцево ул. 50 лет Октября 3, Иноземцево ул. Маяковского 13 кв. 21, Иноземцево ул. Маяковского 13 кв. 20, Иноземцево ул. Маяковского 13 кв. 19, Иноземцево ул. Маяковского 13 кв. 16, Иноземцево ул. Маяковского 13 кв. 10, Иноземцево ул. Шоссейная 211 лит. А, Иноземцево ул. Пролетарская 3 лит. Д, Иноземцево ул. Пролетарская 3 лит. В, Иноземцево ул. Гагарина 2, Иноземцево ул. Промышленная 4, Железноводск ул. Энгельса 64, Железноводск ул. Проскурина 45, Железноводск ул. Проскурина 41, Железноводск ул. Ленина 120, Железноводск ул. Ленина 8, Железноводск ул. Суворова 45, Железноводск ул. Оранжерейная 18, Железноводск ул. Чапаева 22, Железноводск ул. Октябрьская 96, Железноводск ул. Октябрьская 90, Железноводск ул. Октябрьская 51, Железноводск ул. Октябрьская 10, Железноводск ул. Косякина 28, Железноводск ул. К.Маркса 69, Железноводск ул. Глинки 1 лит. А, Иноземцево ул. Колхозная 84 кв. 8, Иноземцево ул. 50 лет Октября 20, Иноземцево ул. 50 лет Октября 10 лит. А, Иноземцево ул. Маяковского 27   А, Иноземцево ул. Маяковского 1, Иноземцево ул. Шоссейная 242, Иноземцево ул. Пушкина 6 лит. Б, Иноземцево ул. Пролетарская 1 лит. Г, Железноводск ул. Проскурина 33, Железноводск ул. Ленина 58, Железноводск ул. Ленина 123, Железноводск ул. Космонавтов 28, Иноземцево ул. Маяковского 15, Иноземцево ул. Маяковского 13, Иноземцево ул. Ивановская 65 кв. 2, Иноземцево ул. Пролетарская 3 лит. А, Железноводск ул. Октябрьская 100, Железноводск ул. Октябрьская 53, Иноземцево ул. 50 лет Октября 18, Железноводск ул. Ленина 187, Железноводск ул. Ленина 104, Железноводск ул. Интернациональная 22 лит. А, Железноводск ул. Чапаева 20, Железноводск ул. Октябрьская 25, Железноводск ул. Проскурина 43, Железноводск ул. Строителей 29, Иноземцево ул. Пушкина 6 лит. А, Иноземцево ул. Пролетарская 2 лит. Б, Железноводск ул. Энгельса 50, Железноводск ул. Ленина 5 лит. В, Железноводск ул. Ленина 138, Железноводск ул. Космонавтов 29 кв. 34, Железноводск ул. Чапаева 25, Железноводск ул. К.Маркса 35, Солдато-Александровское ул. Шоссейная 10, Солдато-Александровское ул. Шоссейная 19, Солдато-Александровское ул. Широкая 1, Солдато-Александровское ул. Шоссейная 29, Солдато-Александровское ул. Шоссейная 5, Солдато-Александровское ул. Шоссейная 17, Солдато-Александровское ул. Широкая 1 лит. А, Солдато-Александровское ул. Шоссейная 9, Восточный ул. Октябрьская 8, Солдато-Александровское ул. Кооперативная 10, Солдато-Александровское ул. Шоссейная 7, Солуно-Дмитриевское ул. Заводская 22, Курсавка ул. Подстанционный 2, Дыдымкин ул. Майская 20, Дыдымкин ул. Тивилева 4, Дыдымкин ул. Тивилева 9, Дыдымкин ул. Майская 18, Дыдымкин ул. Тивилева 7, Балтийский ул. Черемушки 2, Русское ул. Школьная 24, Русское ул. Школьная 22, Галюгаевская ул. Моздокская 21, Русское ул. Школьная 26, Минеральные Воды ул. Кнышевского 74, Минеральные Воды ул. Октябрьская 1, Минеральные Воды ул. Московская 4, Минеральные Воды ул. Московская 2 лит. В, Минеральные Воды ул. Московская 2 лит. Б, Минеральные Воды ул. Ленина 8, Минеральные Воды ул. Ленина 5, Минеральные Воды ул. Ленина 37, Минеральные Воды ул. Ленина 22, Минеральные Воды ул. Ленина 10, Минеральные Воды ул. Карла Либкнехта 7, Минеральные Воды ул. Чапаева 1 лит. А, Минеральные Воды ул. Кооперативный 26 лит. А, Анджиевский ул. Советская 3, Прикумское ул. Комсомольская 4, Прикумское ул. Спортивная 3, Прикумское ул. Юбилейная 2, Прикумское ул. Октябрьская 2, Ульяновка ул. Ленина 110, Кумагорск ул. Лесная 2, Загорский ул.   5, Загорский ул.   15, Загорский ул.   10, Садовый ул. Ленина 2, Левокумка ул. Мостовая 57, Капельница ул. Спортивная 12, Новотерский ул. Победы 2, Новотерский ул. Новотерская 3, Новотерский ул. Новотерская 1, Первомайский ул. Стеклозаводская 8, Новотерский ул. Новотерская 4, Капельница ул. Спортивная 2 лит. Б, Первомайский ул. Московская 14, Левокумка ул. Мостовая 53, Первомайский ул. Молодежная 10, Первомайский ул. Молодежная 8, Минеральные Воды ул. Калинина 92 лит. А, Минеральные Воды ул. Межквартальный 5, Пятигорск ул. Подстанционная 8, Левокумка ул. Мостовая 55, Капельница ул. Спортивная 2 лит. А, Новотерский ул. Мира 3, Новотерский ул. Тихий 1, Бородыновка ул. Железнодорожная 7 лит. А, Бородыновка ул. Железнодорожная 7, Левокумка ул. Мостовая 53 лит. В, Новотерский ул. Победы 3, Новотерский ул. Новотерская 6, Левокумка ул. Мостовая 12, Левокумка ул. Дубикова 1, Минеральные Воды ул. Локомотивная 2 лит. А, Капельница ул. Зори Машука 7 кв. 16, Капельница ул. Спортивная 10, Новотерский ул. Новотерская 2, Бородыновка ул. Железнодорожная 6, Капельница ул. Зори Машука 7, Новотерский ул. Победы 1, Минеральные Воды ул. Ленина 6 лит. В, Минеральные Воды ул. Анджиевского 2, Прикумское ул. Комсомольская 2, Горнозаводское ул. Кооперативный 12, Коммаяк ул. Ленина 38, Подкумок ул. Тепличная 11, Константиновская ул. Ленина 28, Ессентуки ул. Предгорная 6, Нежинский ул.   53, Нежинский ул.   32, Нежинский ул.   17, Нежинский ул.   14, Привольное ул. Широкая 9, Привольное ул. Широкая 3, Пятигорский ул. Пятигорская 9, Пятигорский ул. Пятигорская 11, Ясная Поляна ул. Спортивная 33, Ясная Поляна ул. Спортивная 17, Пятигорский ул. Пятигорская 7, Пятигорск ул. им.С.Г. Иглина 1, Константиновская ул. Ленина 26, Ессентуки ул. Светлый 2, Нежинский ул.   40, Нежинский ул.   3, Нежинский ул.   28 лит. А, Пятигорский ул. Красноармейская 2, Ясная Поляна ул. Московская 4, Ясная Поляна ул. Московская 3, Ясная Поляна ул. Спортивная 19, Ясная Поляна ул. Спортивная 16, Константиновская ул. Ленина 34, Константиновская ул. Ленина 6, Ессентуки ул. Предгорная 11, Нежинский ул.   62, Нежинский ул.   4, Нежинский ул.   18, Пятигорский ул. Красноармейская 16, Пятигорский ул. Первомайская 12, Ессентуки ул. Предгорная 13, Нежинский ул.   63, Нежинский ул.   36, Нежинский ул.   20, Пятигорский ул. Первомайская 8, Ясная Поляна ул. Спортивная 29.

Ставропольское Межрайонное Отделение

Невинномысск Урожайная 18, Невинномысск Урожайная 26, Невинномысск Пригородная 9, Невинномысск Юбилейная 1А, Невинномысск Тимирязева 37, Невинномысск Юбилейная 1, Заветное Баркова 7, Заветное Мира 54, Тоннельный Королева 58, Васильевский Комсомольская 1, Васильевский Комсомольская 3, Ивановское Чапаева 169, Васильевский Комсомольская 5, Невинномысск Пригородная 1, Невинномысск Водопроводная 343, Невинномысск Урожайная 28, Веселое Советская 19, Веселое Советская 24, Новая Деревня Школьный 2, Андреевский Комсомольская 52, Балахоновское Дружбы 8, Балахоновское Калинина 43, Балахоновское Комсомольская 66, Балахоновское Красная 16, Балахоновское Красная 22А, Балахоновское Кубанская 12, Балахоновское Кубанская 51, Балахоновское Курганная 6, Балахоновское Лысенко 64, Балахоновское Лысенко 79, Балахоновское Мира 20, Балахоновское Мира 73, Балахоновское Октябрьская 28, Балахоновское Октябрьская 46, Балахоновское Партизанская 18А, Балахоновское Революционная 36, Балахоновское Свободы 101, Балахоновское Свободы 153, Балахоновское Советская 18, Балахоновское Фрунзе 49, Балахоновское Школьная 21, Барсуковская Аптечная 2, Барсуковская Богданова 24, Барсуковская Богданова 46, Барсуковская Больничный 4, Барсуковская Восточная 17, Барсуковская Восточная 18, Барсуковская Западная 19, Барсуковская Кавказская 1, Барсуковская Кавказская 4Б, Барсуковская Кубанская 23, Барсуковская Кубанская 3, Барсуковская Кузьменко 8, Барсуковская Ленина 62, Барсуковская Линникова 40, Барсуковская Мира 14, Барсуковская Молодежная 25, Барсуковская Молодежная 33, Барсуковская Молодежная 4, Барсуковская Молодежная 43, Барсуковская Мостовой 2, Барсуковская Новая 14А, Барсуковская Островная 3, Барсуковская Подлесный 4А, Барсуковская Полянского 11, Барсуковская Полянского 13, Барсуковская Полянского 47, Барсуковская Прикубанский 9, Барсуковская Проточный 1, Барсуковская Рыбачья 10, Барсуковская Рыбачья 20, Барсуковская Северная 23, Барсуковская Северная 36, Барсуковская Серова 10, Барсуковская Серова 3, Барсуковская Серова 5, Барсуковская Чонгарская 14, Барсуковская Шевченко 108, Барсуковская Шевченко 25, Барсуковская Школьный 19, Барсуковская Южная 61, Барсуковский ЖДБ 1737 км 0, Барсуковский ЖДБ 1749 км 0, Барсуковский Ленина 19, Барсуковский Ленина 7, Барсуковский Центральная 17, Барсуковский Центральная 4, Барсуковский Центральная 51, Барсуковский Центральная 6 Барсуковский Центральная 61, Беловский Центральная 121, Беловский Центральная 26 Беловский Центральная 35, Беловский Центральная 70, Беловский Центральная 74, Беломечетская Буденного 30, Беломечетская Буденного 45, Беломечетская Казачья 17, Беломечетская Красная 20

Беломечетская Кустарная 10, Беломечетская Ленина 29, Беломечетская Московская 71

Беломечетская Мостовая 35, Беломечетская Неизвестная улица в ст.Беломечетская, Беломечетская Первомайская 33, Беломечетская Прогонная 2, Беломечетская Шоссейная 6, Васильевский Гайнулина 123, Васильевский Гайнулина 131, Васильевский Гайнулина 17, Васильевский Гайнулина 203, Васильевский Гайнулина 21, Васильевский Гайнулина 46

Васильевский Гайнулина 53, Васильевский Комсомольская 4, Васильевский Подгорная 18,

Васильевский Подгорная 47, Веселое Зеленая 9, Веселое Мира 18, Веселое Победы 194, Веселое Победы 212А, Веселое Победы 22, Веселое Победы 222, Веселое Победы 44, Веселое Победы 60 Веселое Победы 68, Веселое Победы 98, Веселое Свободы 7, Веселое Советская 10, Веселое Советская 23, Веселое Советская 28, Веселое Солнечная 17, Веселое Солнечная 23, Веселое Солнечная 9, Веселое Школьная 33, Веселое Школьная 7А, Воронежское Лесная 124, Воронежское Мира 117, Воронежское Мира 124, Воронежское Мира 130, Воронежское Мира 133, Воронежское Мира 164, Воронежское Мира 165, Воронежское Мира 34, Воронежское Мира 73, Воронежское Мира 90, Воронежское Новая 13, Воронежское Новая 15, Воронежское Новая 4, Воронежское Шоссейная 16, Воротниковский Воротниковская 23, Воротниковский Воротниковская 35, Вревское Вишневского 15, Вревское Вишневского 52, Вревское Вишневского 64, Вревское Гагарина 4, Вревское Колхозный 1, Вревское Новая 7, Вревское Почтовая 36, Вревское Центральная 11, Георгиевская Советская 18, Георгиевская Советская 204, Дворцовское Молодежная 27, Дворцовское Молодежная 32, Дворцовское Молодежная 47, Дворцовское Центральная 2, Дегтяревский Гагарина 13, Дегтяревский Кубанский 14, Дегтяревский Кубанский 16, Дегтяревский Кубанский 6, Дегтяревский Ленина 103, Дегтяревский Ленина 40, Дегтяревский Ленина 7, Дегтяревский Степной 4, Дегтяревский Цветочная 17, Дегтяревский Цветочная 3, Дегтяревский 40 лет Победы 13, Дегтяревский 40 лет Победы 7, Дегтяревский 40 лет Победы 9, Екатериновский Вишневского 18, Екатериновский Ноябрьская 4, Заветное Горького 28, Заветное Горького 50, Заветное Горького 53, Заветное Горького 58, Заветное Зои Космодемьянской 3, Заветное Карла Маркса 57, Заветное Карла Маркса 6, Заветное Коллективная 7, Заветное Коммунальная 1, Заветное Кооперативная 7, Заветное Кооперативная 9, Заветное Кочубея 46, Заветное Кочубея 60, Заветное Кочубея 69, Заветное Кочубея 70, Заветное Кочубея 75, Заветное Кочубея 83 Заветное Крестьянская 58, Заветное Крестьянская 6, Заветное Мира 2, Заветное Мира 4,Заветное Мира 5, Заветное Молодежная 20, Заветное Молодежная 22, Заветное Молодежная 24, Заветное Молодежная 26, Заветное Московская 3, Заветное Московская 9, Заветное Мостовая 19, Заветное Новоселов 13, Заветное Новоселов 26, Заветное Новоселов 3А, Заветное Новоселов 5, Заветное Почтовая 37, Заветное Привокзальная 37, Заветное Привокзальная 48, Заветное Привокзальная 5, Заветное Привокзальная 54, Заветное Привокзальная 60, Заветное Привокзальная 78, Заветное Привокзальная 80, Заветное Рабочая 2, Заветное Рабочая 41, Заветное Рабочая 47, Заветное Севастопольская 30, Заветное Севастопольская 36, Заветное Севастопольская 45, Заветное Севастопольская 7, Заветное Советская 13, Заветное Советская 22, Заветное Советская 31, Заветное Советская 32, Заветное Советская 4, Заветное Советская 40 Заветное Советская 48, Заветное Спортивный 3, Заветное Степная 12, Заветное Степная 36, Заветное Степная 40, Заветное Степная 6, Заветное Фестивальная 18, Заветное Фестивальная 4, Ивановское Вольная 75, Ивановское Дачная 15, Ивановское Калинина 105, Ивановское Калинина 121, Ивановское Калинина 143, Ивановское Калинина 149, Ивановское Калинина 152, Ивановское Калинина 153, Ивановское Калинина 155, Ивановское Калинина 159, Ивановское Калинина 163, Ивановское Калинина 177, Ивановское Калинина 179, Ивановское Калинина 185, Ивановское Калинина 189, Ивановское Калинина 191, Ивановское Калинина 194, Ивановское Калинина 2А, Ивановское Калинина 201, Ивановское Калинина 205, Ивановское Калинина 205А, Ивановское Калинина 211, Ивановское Калинина 213, Ивановское Калинина 217, Ивановское Калинина 219, Ивановское Калинина 221, Ивановское Калинина 223, Ивановское Калинина 227, Ивановское Калинина 236, Ивановское Калинина 249, Ивановское Калинина 324, Ивановское Калинина 41, Ивановское Калинина 84, Ивановское Калинина 94А, Ивановское Колхозная 15, Ивановское Колхозная 29, Ивановское Комсомольская 34, Ивановское Комсомольская 39, Ивановское Комсомольская 9, Ивановское Крайняя 24, Ивановское Кубанская 11, Ивановское Курганная 9, Ивановское Ленина 14, Ивановское Ленина 58, Ивановское Ленина 9, Ивановское Майская 18, Ивановское Майская 29, Ивановское Мельничная 101, Ивановское Мельничная 216, Ивановское Мельничная 224, Ивановское Мельничная 229, Ивановское Мельничная 288, Ивановское Мельничная 49, Ивановское Мельничная 5А, Ивановское Мельничная 87, Ивановское Мельничная 95, Ивановское Молодежная 19, Ивановское Молодежная 22, Ивановское Молодежная 23, Ивановское Мостовая 26, Ивановское Мостовая 28, Ивановское Набережная 25, Ивановское Подгорная 13, Ивановское Полевая 35, Ивановское Рабочая 4, Ивановское Революционная 10 Ивановское Ручейная 11, Ивановское Ручейная 26, Ивановское Садовая 138, Ивановское Садовая 151, Ивановское Садовая 156, Ивановское Садовая 171, Ивановское Садовая 186, Ивановское Садовая 216, Ивановское Садовая 54, Ивановское Советская 11, Ивановское Советская 12, Ивановское Фрунзе 44, Ивановское Цветочная 48, Ивановское Цветочная 54 Ивановское Чапаева 155, Ивановское Чапаева 217, Ивановское Чапаева 3, Ивановское Чапаева 36,, Ивановское Чапаева 78, Ивановское Чапаева 80, Ивановское Чапаева 98, Ивановское Юбилейная 16, Ивановское Юбилейная 52, Ивановское Южная 5, Ивановское 50 лет Победы 5, Казьминское Базарная 8, Казьминское Вокзальная 83, Казьминское Выгонная 100, Казьминское Выгонная 101 Казьминское Выгонная 103, Казьминское Выгонная 105, Казьминское Выгонная 12, Казьминское Выгонная 14, Казьминское Выгонная 15, Казьминское Выгонная 175, Казьминское Выгонная 176, Казьминское Выгонная 55, Казьминское Выгонная 56, Казьминское Выгонная 60, Казьминское Выгонная 62, Казьминское Выгонная 66, Казьминское Выгонная 67, Казьминское Выгонная 69, Казьминское Выгонная 70, Казьминское Выгонная 71, Казьминское Выгонная 72, Казьминское Выгонная 74, Казьминское Выгонная 76, Казьминское Выгонная 77, Казьминское Выгонная 79, Казьминское Выгонная 80, Казьминское Выгонная 85, Казьминское Выгонная 87, Казьминское Выгонная 92, Казьминское Выгонная 93, Казьминское Выгонная 94, Казьминское Выгонная 95, Казьминское Выгонная 96, Казьминское Выгонная 97, Казьминское Выгонная 98, Казьминское Выгонная 99, Казьминское им. Сергея Жук 43, Казьминское им. Сергея Жук 44, Казьминское им. Сергея Жук 71, Казьминское Калинина 48, Казьминское Калинина 49, Казьминское Кооперативная 2, Казьминское Кооперативная 27, Казьминское Кооперативная 35, Казьминское Кооперативная 60, Казьминское Красноармейская 52, Казьминское Красноармейская 55, Казьминское Красноармейская 89, Казьминское Краснопартизанская 28, Казьминское Краснопартизанская 33А, Казьминское Ленина 12, Казьминское Ленина 14, Казьминское Ленина 16, Казьминское Ленина 18, Казьминское Мира 8А, Казьминское Октябрьская 40, Казьминское Первомайская 18, Казьминское Первомайская 28, Казьминское Подгорная 7, Казьминское Пролетарская 2, Казьминское Пролетарская 47, Казьминское Пролетарская 71, Казьминское Пролетарская 80, Казьминское Революционная 2, Казьминское Революционная 45, Казьминское Северная 1, Казьминское Советская 10, Казьминское Советская 11, Казьминское Советская 12, Казьминское Советская 13, Казьминское Советская 14, Казьминское Советская 16, Казьминское Советская 31 Казьминское Советская 32, Казьминское Советская 34, Казьминское Советская 4, Казьминское Советская 9, Казьминское Степная 131, Казьминское Степная 153А, Казьминское Степная 155, Казьминское Степная 157, Казьминское Степная 199А, Казьминское Степная 23, Казьминское Степная 63, Казьминское Степная 65, Казьминское Степная 67, Казьминское Степная 69, Казьминское Степная 7, Казьминское Степная 70, Казьминское Степная 72, Казьминское Степная 73, Казьминское Степная 76, Казьминское Степная 77, Казьминское Степная 79, Казьминское Степная 80, Казьминское Степная 81, Казьминское Степная 82, Казьминское Степная 83, Казьминское Степная 87, Казьминское Фрунзе 49, Карамурзинский Средняя 6, Кочубеевское Дорожная 8, Кочубеевское Привокзальная 2А, Кочубеевское Привокзальная 3, Маковский Ветеранов 32, Маковский Кубанская 17, Маковский Кубанская 33, Мищенский Зеленый 20, Мищенский Ленина 13, Мищенский Ленина 42, Мищенский Советская 15, Мищенский Степная 23, Мищенский Степная 7, Надзорное Входной портал 2, Надзорное Ленина 29, Надзорное Ленина 8А Надзорное Светлый 2, Надзорное Северная 36, Надзорное Советская 13, Надзорное Угловой 4, Невинномысск Армавирская 28, Невинномысск Армавирская 37, Невинномысск Водопроводная 337, Невинномысск Докучаева 14, Невинномысск Докучаева 24, Невинномысск Дунаевского 15, Невинномысск Дунаевского 25, Невинномысск Железноводская 14, Невинномысск Железноводская 34, Невинномысск Железноводская 36, Невинномысск Железноводская 7, Невинномысск Кисловодская 29, Невинномысск Кисловодская 31, Невинномысск Кисловодская 8, Невинномысск Кочубея 179, Невинномысск Кочубея 181, Невинномысск Кочубея 72, Невинномысск Краснодарская 18, Невинномысск Краснодарская 28, Невинномысск Краснодарская 9Б, Невинномысск Майкопская 18, Невинномысск Мичурина 37, Невинномысск Мичурина 5, Невинномысск Правокубанская 12, Невинномысск Правокубанская 3, Невинномысск Революционная 147, Невинномысск Тимирязева 27, Невинномысск Урожайная 1, Невинномысск Юбилейная 13, Невинномысск Юбилейная 17, Невинномысск 3 Интернационала 126Б, Новая Деревня Водопроводная 14, Новая Деревня Водопроводная 19А, Новая Деревня Водопроводная 42, Новая Деревня Водопроводная 65, Новая Деревня Губарева 19, Новая Деревня Ленина 2, Новая Деревня Ленина 30, Новая Деревня Ленина 34, Новая Деревня Ленина 85, Новая Деревня Лермонтова 23, Новая Деревня Лермонтова 61, Новая Деревня Мира 31Новая Деревня Мира 5, Новая Деревня Первомайская 40, Новая Деревня Первомайская 46, Новая Деревня Садовая 38, Новая Деревня Садовая 48, Новая Деревня Садовый 1А, Новая Деревня Степная 24, Новая Деревня Степная 32, Новая Деревня Степная 50, Новая Деревня Степная 52, Новая Деревня Школьный 10, Новая Деревня Юбилейная 20, Новая Деревня Юбилейная 48, Новая Деревня Юбилейная 50, Новоекатериновская Молодежная 16, Новоекатериновская Молодежный 7, Новоекатериновская Рабочая 19, Новоекатериновская Рабочий 1, Новозеленчукский 50 лет Победы 8, Первоказьминский Титова 12, Первоказьминский Титова 22, Первоказьминский Чапаева 10, Первоказьминский Чапаева 15, Первоказьминский Чапаева 54, Петровский 40 лет Победы 7, Петровский 70 лет Октября 40, Петровский 70 лет Октября 43, Петровский 70 лет Октября 62, Прогресс Лесная 10, Рабочий Тупиковая 13, Рабочий Целинная 58, Родниковский Садовая 49, Саратовский Мира 94, Стародворцовский Ленина 34, Стародворцовский Ленина 56, Стародворцовский Ленина 58, Степной Набережная 1, Степной Пятигорская 2, Степной Центральная 1, Степной Центральная 16, Сунженская Лысенко 21, Тоннельный Королева 10, Тоннельный Королева 11, Тоннельный Королева 5, Тоннельный Мира 16, Усть-Невинский Кубанская 36, Усть-Невинский Набережная 46, Усть-Невинский Набережная 55, Усть-Невинский Набережная 56, Усть-Невинский Набережная 57, Усть-Невинский Набережная 68, Усть-Невинский Новая 16, Усть-Невинский Подгорная 20, Харьковский Гагарина 1, Харьковский Гагарина 13, Харьковский Гагарина 4, Харьковский Гагарина 5, Харьковский Мира 101, Харьковский Мира 22, Харьковский Мира 3, Харьковский Мира 46, Харьковский Мира 7, Харьковский Мира 70, Харьковский Мира 8, Харьковский Мира 87, Харьковский Мира 9, Цветное Садовая 2, Черкасский Колхозная 43, Промзона МИРА 360, Промзона МИРА 404, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 43/3, Промзона ЛЕНИНА 328/3, Промзона Шеболдаева 9, Промзона МИРА 430, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 58/1, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 7/2, Промзона Юности 18, Промышленный ШПАКОВСКАЯ 82/1, Промзона МИРА 469, Промзона МИРА 473, Промзона БРУСНЕВА 19/2, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 35/1, Промзона БРУСНЕВА 19/1, Промзона ДОВАТОРЦЕВ 4А, Промзона БРУСНЕВА 4/1, Промзона ВАСИЛЬЕВА 51, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 43/1, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 7/2, Промышленный КОСМОНАВТОВ 12, Промзона ЛЕНИНА 365А, Промышленный ЛЕНИНА 328/10, Промзона Буйнакского 8, Промзона ЛЕНИНА 367, Промышленный ЛЕНИНА 328/11, Промзона Юности 46, Промзона Буйнакского 6, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 33, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 37/1, Промзона ВАСИЛЬЕВА 5, Промзона ЛЕНИНА 328/15, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 37/2, Промзона ВАСИЛЬЕВА 27, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 37/3, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 63/1, Промзона Кулакова 29/3А, Промзона МИРА 367/17, Промзона ЛЕНИНА 438, Промзона МИРА 367/21, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 65/3, Промзона МИРА 367/22, Промзона ВАСЯКИНА 194, Промзона ЛЕНИНА 432, Промзона МИРА 367/23, Промзона МИРА 367/24, Промзона ЛЕНИНА 424, Промзона Юности 12, Промзона ЛЕНИНА 416, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 69/3, Промзона Юности 6, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 41/2 Промзона Юности 13, Промышленный 45 ПАРАЛЛЕЛЬ, Промзона ВАСИЛЬЕВА 13, Промзона Юности 44/2, Промзона ЛЕНИНА 397/7, Промышленный ШПАКОВСКАЯ 82/2, Промышленный ФРОЛЕНКО 18, Промышленный ШПАКОВСКАЯ 82/3, Промзона Юности 48, Промышленный ШПАКОВСКАЯ 84/2, Промзона ЛЕНИНА 375, Промышленный ШПАКОВСКАЯ 86/2, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 25, Промзона ЛЕНИНА 383, Промзона ЛЕНИНА 385, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ,, Промышленный СЕРОВА 2/3 кв.53, Промышленный СЕРОВА 2/3 кв.65, Промышленный СЕРОВА 2/3 кв.68, Промышленный СЕРОВА 2/3 кв.95, Промзона ЛЕНИНА 452, Промышленный СЕРОВА 8, Промышленный СЕРОВА 9, Промзона ВАСЯКИНА 192, Ленинский СЕРОВА 472/4, Промзона СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 1, Промышленный ТУХАЧЕВСКОГО 3/2, Промзона СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 1А, Промышленный КОСМОНАВТОВ 10, Промзона КОРОЛЕНКО 6, Промзона Кулакова 25 Промышленный ТУХАЧЕВСКОГО 5/1, Промзона Юности 32, Промзона Юности 48/1, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 51/1, Промышленный ТУХАЧЕВСКОГО 12/1, Промышленный ПИРОГОВА 40/1, Промышленный Л.ТОЛСТОГО 45, Промышленный ТУХАЧЕВСКОГО 5/3, Ленинский ЛЕНИНА 111, Промышленный ФРОЛЕНКО 10, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 15, Октябрьский ТРУНОВА 136, Октябрьский ДЗЕРЖИНСКОГО 197, Октябрьский ДЗЕРЖИНСКОГО 213А, Октябрьский ПРИГОРОДНАЯ 213/1, Октябрьский ПРИГОРОДНАЯ 215/1, Октябрьский К.Маркса 100, Октябрьский ДЗЕРЖИНСКОГО 29, Ленинский СЕРОВА 474, Промышленный Ворошилова 9/1, Промышленный КОСМОНАВТОВ 24/1, Ленинский МИРА 135, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 71/1, Ленинский М.МОРОЗОВА 1, Ленинский МАРШАЛА ЖУКОВА 42/311, Ленинский АРТЕМА 7А, Ленинский ДЗЕРЖИНСКОГО 116В1, Ленинский ДЗЕРЖИНСКОГО 172, Ленинский Зоотехнический 11, Ленинский Л.ТОЛСТОГО 2, Ленинский ЛЕНИНА 213, Ленинский ЛЕНИНА 318/3, Ленинский М.МОРОЗОВА 14, Ленинский М.МОРОЗОВА 16/1, Ленинский М.МОРОЗОВА 30, Ленинский М.МОРОЗОВА 7, Ленинский МИРА 299, Ленинский МИРА 309, Ленинский Октябрьской Революции 26, Ленинский Октябрьской Революции 28, Ленинский Октябрьской Революции 32, Ленинский ПУШКИНА 14, Ленинский ПУШКИНА 3, Ленинский БИОЛОГИЧЕСКАЯ 14, Ленинский БИОЛОГИЧЕСКАЯ 8, Ленинский Готвальда 1, Ленинский ГРИЗОДУБОВОЙ 27, Ленинский ЛЕНИНА 104, Ленинский ЛЕНИНА 63, Ленинский ЛЕНИНА 74/15, Ленинский МИРА 143, Ленинский Надежденский 1/3, Ленинский Расковой 1, Промышленный 45 ПАРАЛЛЕЛЬ 22/6, Октябрьский ГОЛЕНЕВА 6А, Октябрьский ОКТЯБРЬСКАЯ 186/1, Октябрьский ОКТЯБРЬСКАЯ 186/2, Октябрьский ОКТЯБРЬСКАЯ 186/3, Октябрьский ОКТЯБРЬСКАЯ 186/4, Октябрьский ОКТЯБРЬСКАЯ 188/2, Октябрьский ОКТЯБРЬСКАЯ 229, Промышленный ТУХАЧЕВСКОГО 7/1, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 63/3, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 67/2, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 8А корп.1, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 8А корп.2, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 51/2, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 57/1, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 65/1, Промышленный ПИРОГОВА 64/5, Промышленный 50 ЛЕТ  40/3, Промышленный 50 ЛЕТ  58/3, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 57/4, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 63/2, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 69/2, Промзона Макарова 8/1, Промышленный ПИРОГОВА 68/3, Промзона ЛЕНИНА 299, Ленинский ГОЛЕНЕВА 66 Ленинский ТУАПСИНСКАЯ 14, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 32/3, Промышленный Ворошилова 9/2, Промышленный ПИРОГОВА 62/1, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 67/2, Промышленный ПИРОГОВА 22/1, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 59/1, Промзона БРУСНЕВА 8/1, Ленинский МИМОЗ 20, Промышленный ПИРОГОВА 56, Промышленный Ворошилова 7/4, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 38/1, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 55/1, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 44584, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 44767, Промышленный Ворошилова 10/1, Промышленный Ворошилова 10 корп.2, Промышленный ТУХАЧЕВСКОГО 11, Промышленный ТУХАЧЕВСКОГО 9/4, Промышленный ТУХАЧЕВСКОГО 9, Промышленный ТУХАЧЕВСКОГО 7/2, Промышленный ТУХАЧЕВСКОГО 7/4, Промышленный ПИРОГОВА 18/1, Промышленный ПИРОГОВА 18/3, Промышленный ПИРОГОВА 22/2, Промышленный ПИРОГОВА 26/1, Промышленный ПИРОГОВА 26/2, Промышленный ПИРОГОВА 26/3, Промышленный ПИРОГОВА 26/4, Промышленный ПИРОГОВА 28, Промышленный Ворошилова 10/4, Промышленный Ворошилова 12 корп.2, Промышленный Ворошилова 12/3, Промышленный ТУХАЧЕВСКОГО 5/2, Промзона БРУСНЕВА 12, Промзона Кулакова 29/3, Промышленный 45 ПАРАЛЛЕЛЬ 7/1, Промзона БРУСНЕВА 9, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 57/2, Промзона ЛЕНИНА 409, Ленинский ЛЕНИНА 98, Ленинский МИРА 280/3, Промзона ЛЕНИНА 401, Промзона Ботанический 1, Промзона ЛЕНИНА 403, Ленинский ОБЪЕЗДНАЯ 15, Ленинский ЛЕНИНА 125, Ленинский ЛЕНИНА 246, Промзона ЛЕНИНА 351, Промзона Ботанический 15А, Ленинский МИРА 341, Промышленный Фестивальный 1/1, Ленинский ЛЕНИНА 108/2, Промышленный ШПАКОВСКАЯ 70/1, Ленинский ЛЕНИНА 192, Промышленный ШПАКОВСКАЯ 84, Промышленный 45 ПАРАЛЛЕЛЬ 16, Ленинский МАРШАЛА ЖУКОВА 26, Ленинский М.МОРОЗОВА 38, Промышленный ПИРОГОВА 22/3, Промышленный ПИРОГОВА 38/3, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 67, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 37/4, Промышленный ШПАКОВСКАЯ 74/1, Ленинский ЛЕРМОНТОВА 206/1, Ленинский МАРШАЛА ЖУКОВА 52, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 9, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 67/3, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 52/1, Промышленный ПИРОГОВА 18/2, Промышленный 45 ПАРАЛЛЕЛЬ 12, Промышленный 45 ПАРАЛЛЕЛЬ 14, Ленинский ЛЕНИНА 300, Ленинский М.МОРОЗОВА 73/10, Ленинский МИРА 237, Промзона ЛЕНИНА 405, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 51/3, Промзона ЛЕНИНА 397/9, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 67/3, Промышленный ФРОЛЕНКО 4, Промышленный ПИРОГОВА 20, Промзона Ботанический 2, Промзона ЛЕНИНА 412/1, Промышленный Ворошилова 13/2, Ленинский МИРА 148, Октябрьский ПРИГОРОДНАЯ 56, Октябрьский ПРИГОРОДНАЯ 167, Октябрьский ПРИГОРОДНАЯ 203, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 60, Промышленный ПИРОГОВА 62/2, Промышленный ПИРОГОВА 62/3, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 44/2, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 43/2, Промышленный ШПАКОВСКАЯ 94/2, Ленинский ЛЕНИНА 304А,Промышленный ФРОЛЕНКО 8, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 57/3, Октябрьский ДЗЕРЖИНСКОГО 195, Промышленный ПИРОГОВА 48/4, Промышленный ПИРОГОВА 62/4,Промышленный ШПАКОВСКАЯ 72, Промзона Кулакова 19, Промзона Кулакова 27/2, Октябрьский СОВЕТСКАЯ 5, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 49/2, Ленинский ЛЕНИНА 243, Промышленный КРАСНОФЛОТСКАЯ 92/315, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 73/1, Промзона ЛЕНИНА 369, Промышленный ПИРОГОВА 48/2, Промзона БРУСНЕВА 13, Октябрьский ГРАЖДАНСКАЯ 1Б, Промзона ЛЕНИНА 397/5, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 35/2, Октябрьский ПРИГОРОДНАЯ 225/1, Промышленный ТУХАЧЕВСКОГО 3/9, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 44/4, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 50/1, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 50/2, Промышленный Фестивальный 15, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 36/3, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 51/3, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 53/1, Промышленный ПИРОГОВА 48/3, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 13А, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 53/3, Октябрьский ПРИГОРОДНАЯ 211/1, Промзона ЛЕНИНА 328/4, Промзона М.МОРОЗОВА 46, Промышленный ПИРОГОВА 62/5, Промышленный ПИРОГОВА 22/4, Октябрьский ДЗЕРЖИНСКОГО 173, Промзона МИРА 456/1, Промзона ПРЖЕВАЛЬСКОГО 5, Промзона МИРА 426/1, Промзона КОРОЛЕНКО 29/2, Октябрьский ПРИГОРОДНАЯ 197, Промзона ЛЕНИНА 464, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 49/4, Промышленный ТЕЛЬМАНА 241, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 44/3, Ленинский БИОЛОГИЧЕСКАЯ 10, Ленинский БИОЛОГИЧЕСКАЯ 6, Ленинский ЛЕНИНА 88, Ленинский МИРА 149, Промзона СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 18/1, Промзона МИРА 461, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 32А, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 62/1, Промышленный СЕРОВА 2, Октябрьский К.Маркса 72, Промышленный СЕРОВА 9А, Промзона ЛЕНИНА 474, Промзона ПРЖЕВАЛЬСКОГО 2, Октябрьский ОРДЖОНИКИДЗЕ 4/1, Ленинский МАГИСТРАЛЬНАЯ 16/1, Промзона М.МОРОЗОВА 105, Промышленный Братский 16, Промышленный ПИРОГОВА 38/2, Промышленный СЕРОВА 9/2, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 44/1, Октябрьский ПРИГОРОДНАЯ 237, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 58/2, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 69/1, Промышленный ШПАКОВСКАЯ 82/4, Ленинский ЛЕНИНА 74/17, Промзона Юности 36А, Промзона МИРА 456А, Промзона ЛЕНИНА 456/1, Промзона ЛЕРМОНТОВА 271

Промзона КОРОЛЕНКО 7, Ленинский М.МОРОЗОВА 10, Промышленный ШПАКОВСКАЯ 84/3 Промышленный ШПАКОВСКАЯ 111, Промзона СЕМАШКО 14/1, Промзона КОРОЛЕНКО 5 Промзона М.МОРОЗОВА 54А, Октябрьский ПРИГОРОДНАЯ 225, Промышленный ПИРОГОВА 64/2, Промзона ЛЕНИНА 407, Промзона ЛЕНИНА 397/4, Ленинский ОБЪЕЗДНАЯ 7, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 71/1, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 39/1, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 71/2, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 67/4, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 35/2, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 67/1, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 41/1, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 51/2, Промышленный ПИРОГОВА 64/4, Промышленный ПИРОГОВА 34/3, Промышленный ПИРОГОВА 38/1, Промышленный ФРОЛЕНКО 22, Промышленный 45 ПАРАЛЛЕЛЬ 22, Промышленный ПИРОГОВА 38/4, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 39/2 Ленинский МИРА 334, Промышленный ПИРОГОВА 40/2, Промышленный ПИРОГОВА 18/4, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 41/2, Промышленный ПИРОГОВА 68/2, Ленинский ЛЕНИНА 184, Промышленный ПИРОГОВА 32, Ленинский ПУШКИНА 40, Ленинский Р.ЛЮКСЕМБУРГ 65А Ленинский ОБЪЕЗДНАЯ 9, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 57/1, Октябрьский ГРАЖДАНСКАЯ 3 Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 27, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 46/3, Промзона ДОВАТОРЦЕВ 25А Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 46/2, Промышленный ФРОЛЕНКО 20, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 44/1, Промышленный ТУХАЧЕВСКОГО 3/1, Октябрьский СОВЕТСКАЯ 1, Промзона СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 28/1, Ленинский СЕРОВА 480, Ленинский Л.ТОЛСТОГО 48, Промзона СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 13, Промзона ЛЕНИНА 440, Промзона ДЗЕРЖИНСКОГО 196, Ленинский, ЛЕРМОНТОВА 235, Ленинский ЛЕРМОНТОВА 257, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 46, Ленинский МИРА 276А, Ленинский ДЗЕРЖИНСКОГО 116В2, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 41/1, Промзона ДОВАТОРЦЕВ 7, Промзона МИРА 425, Ленинский Р.ЛЮКСЕМБУРГ 63, Октябрьский К.Маркса 6, Промышленный Ворошилова 10/3, Ленинский ЛЕРМОНТОВА 239/3, Ленинский МИРА 280/6, Ленинский БИОЛОГИЧЕСКАЯ 12, Ленинский Металлистов 5, Ленинский МИРА 145, Ленинский Чкалова 27А, Промзона ВАСИЛЬЕВА 11, Промзона Шеболдаева 7, Промзона ЛЕНИНА 301, Ленинский ПАРТИЗАНСКАЯ 2, Промзона ГАГАРИНА 21, Промзона МИРА 400, Ленинский СЕРОВА 470/6, Ленинский МИРА 286, Ленинский МИРА 286/29, Ленинский ЛЕРМОНТОВА 103, Ленинский ЛОМОНОСОВА 34, Ленинский ПУШКИНА 73, Промзона ЛЕНИНА 328/25, Промышленный ШПАКОВСКАЯ 86/3, Промзона ЛЕНИНА 399, Ленинский БИОЛОГИЧЕСКАЯ 16, Ленинский Каховский 17, Ленинский ЛЕНИНА 91Б, Ленинский МИРА 141, Ленинский МИРА 141/1, Ленинский Расковой 3 Октябрьский Р.ЛЮКСЕМБУРГ 3, Промышленный ПИРОГОВА 50/2, Промзона ЛЕНИНА 444, Промышленный ПИРОГОВА 50/1, Промзона М.МОРОЗОВА 96, Промышленный ПИРОГОВА 64/3, Промзона СЕМАШКО 2, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 45, Промышленный 50 ЛЕТ ВЛКСМ 32/1, Ленинский МИРА 312, Ленинский ЛЕРМОНТОВА 153Б, Ленинский ПУШКИНА 63, Ленинский Л.ТОЛСТОГО 58, Ленинский Чкалова 17, Промзона ВАСЯКИНА 190, Ленинский МАГИСТРАЛЬНАЯ 12 Ленинский ЧЕХОВА 37, Промзона М.МОРОЗОВА 36, Промышленный КОСМОНАВТОВ 6, Промзона ЛЕНИНА 397/6, Промышленный ФРОЛЕНКО 14, Ленинский ЧЕХОВА 83, Ленинский АРТЕМА 5, Ленинский АРТЕМА 5А, Ленинский ЛЕНИНА 237, Ленинский АШИХИНА 5, Промышленный ПИРОГОВА 64/1, Промзона МИРА 428, Промзона СЕМАШКО 16, Промышленный ПИРОГОВА 92 Ленинский ЛОМОНОСОВА 63, Промзона Энгельса 14, Промзона Энгельса 22, Промзона Энгельса 16, Промзона Энгельса 19, Промышленный КОСМОНАВТОВ 8, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 13, Промзона КРАСНОФЛОТСКАЯ 80, Промзона ЛЕНИНА 328/18, Промзона СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 27, Промзона ДОВАТОРЦЕВ 5, Промзона ГАГАРИНА 6, Промзона МИРА 362, Промзона ЛЕНИНА 446

Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 55, Промышленный Ворошилова 5Б, Октябрьский К.Маркса 1 Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 41/4, Промзона КРАСНОФЛОТСКАЯ 74, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 31, Промзона МИРА 367/1, Промышленный ЛЕНИНА 328/13, Промышленный Л.ТОЛСТОГО 17 Ленинский МИРА 155, Промзона Юности 5, Промзона МИРА 367/20, Ленинский ДЗЕРЖИНСКОГО 174, Ленинский ПУШКИНА 25, Промышленный ДОВАТОРЦЕВ 65/2, Промзона НЕКРАСОВА 86, Промзона ЛЕРМОНТОВА 295, Промзона Ботанический 8, Промзона Ботанический 9 Промзона М.МОРОЗОВА 94, Промышленный Передовой 7, Промзона Ботанический 12 Промзона М.МОРОЗОВА 104, Промзона ЛЕНИНА 466, Промзона М.МОРОЗОВА 106 Промышленный ПИРОГОВА 42/2, Промзона Ботанический 14, Промышленный ДЗЕРЖИНСКОГО 226, Промзона СЕМАШКО 4/2, Промзона СЕМАШКО 6/2, Промзона ДЗЕРЖИНСКОГО 231 Промзона Томский 4, Промзона Томский 9, Промзона КРАСНОФЛОТСКАЯ 46, Промышленный КРАСНОФЛОТСКАЯ 32, Промышленный Ворошилова 4 корп.1, Промышленный Ворошилова 4/3, Промзона Литейный 6, Промышленный 45 ПАРАЛЛЕЛЬ 3/1, Промзона Юности 38, Промышленный КОСМОНАВТОВ 4Б, Промышленный ШПАКОВСКАЯ 90/1, Промышленный ШПАКОВСКАЯ 92/1, Промышленный ШПАКОВСКАЯ 92/2, Промышленный ШПАКОВСКАЯ 92/3, Промышленный ШПАКОВСКАЯ 94/1, Промышленный ШПАКОВСКАЯ 94/4, Промышленный КОСМОНАВТОВ 4В, Промышленный Ворошилова 3/1, Промышленный Ворошилова 3 корп.2А, Промзона ШПАКОВСКАЯ 3, Промышленный Ворошилова 5А, Промышленный Ворошилова 7/1, Промышленный Ворошилова 7/3, Промышленный Ворошилова 11 корп.1, Промышленный Ворошилова 13/1, Промышленный ТУХАЧЕВСКОГО 15, Промышленный ШПАКОВСКАЯ 115 Промзона Юности 20, Промышленный СЕРОВА 4/2, Ленинский СЕРОВА 478/4, Промышленный Фестивальный ½, Ленинский ЧЕХОВА 59, Промзона Юности 40, Промышленный Л.ТОЛСТОГО 3 Промзона ВАСИЛЬЕВА 10, Промышленный ШПАКОВСКАЯ 70/2, Промзона ВАСЯКИНА 127, Промышленный ШПАКОВСКАЯ 74/2, Промзона ВАСИЛЬЕВА 29, Промзона МИРА 402 Промзона ВАСИЛЬЕВА 31, Ленинский Баумана 70, Ленинский МИРА 174, Ленинский МУТНЯНСКАЯ 42А, Ленинский ОСИПЕНКО 50, Ленинский Сухумский 114, Ленинский Сухумский 43, Ленинский ТЕЛЬМАНА 42А, Ленинский ЮГО-ВОСТОЧНАЯ 10, Октябрьский Внутренний 4, Октябрьский ГОРЬКОГО 25, Октябрьский ДАЧНАЯ 54, Октябрьский ДЗЕРЖИНСКОГО 152, Октябрьский ДЗЕРЖИНСКОГО 159, Октябрьский Красноярский 45, Октябрьский ОКТЯБРЬСКАЯ 125, Октябрьский ОКТЯБРЬСКАЯ 211, Октябрьский Октябрьской Революции 5, Октябрьский ОРДЖОНИКИДЗЕ 50 Октябрьский Охотничий 55, Октябрьский РОССИЙСКАЯ 66, Октябрьский СТАВРОПОЛЬСКАЯ 14, Октябрьский ТАМАНСКАЯ 25, Октябрьский Чапаевец СТ 211, Октябрьский Чонгарский 10 Октябрьский ШЕВЧЕНКО 91, Октябрьский ЯСЕНОВСКАЯ 31А, Промзона ВАСИЛЬЕВА 1 Промзона ЖУКОВСКОГО 25, Промзона Невельский 61, Промзона ОКТЯБРЬСКАЯ 231, Промзона Учительский 15, Промышленный ГЛИНКИ 37, Промышленный Каменный 43, Промышленный КРАСНОФЛОТСКАЯ 102, Промышленный ТЕЛЬМАНА 163.

Светлоградское Межрайонное Отделение

Донское Трунова 26, Безопасное Строительная 25, Донское Комарова 12, Донское Ленина 1, Донское Трунова 24, Привольное Пролетарская 114, Привольное Пролетарская 116, Привольное Пролетарская 132, Преградное Красная 127, Коммунар Школьная 43, Горьковский Ленина 1, Горьковский Садовая 18, Светлый Школьная 9А, Виноградный Садовая 13, Рыздвяный Пушкина 13, Рыздвяный Пушкина 14, Рыздвяный Железнодорожная 3, Рыздвяный Южная 21, Рыздвяный Южная 10Б, Рыздвяный Новая 2, Рыздвяный Школьная 4, Рыздвяный Новая 19, Рыздвяный Советская 4Б, Рыздвяный Школьная 7, Рыздвяный Новая 4 корп.2, Рыздвяный Новая 10, Рыздвяный Новая 19А, Рыздвяный Южная 14, Новоизобильный Юбилейная 24, Староизобильная Мира 51, Староизобильная Мира 53, Староизобильная Мира 55, Рыздвяный Южная 14А, Рыздвяный Южная 2, Рыздвяный Советская 4А, Рыздвяный Новая 21, Рыздвяный Школьная 1, Новоизобильный Юбилейная 17, Рыздвяный Железнодорожная 12, Рыздвяный Железнодорожная 14, Нефтекумск Мира 48, Заря Красная 15, Заря Красная 19, Заря Красная 7, Кумская Долина Садовая 43, Кумская Долина Кочубея 44, Кумская Долина Кочубея 46, Кумская Долина Кочубея 47, Кумская Долина Кочубея 48, Кумская Долина Кочубея 51, Кумская Долина Кочубея 52, Новокумский Микрорайон 5, Новокумский Микрорайон 6, Новокумский Микрорайон 9, Кумская Долина Кочубея 45, Кумская Долина Кочубея 49, Новокумский Микрорайон 14, Новокумский Мичурина 47 , Новокумский Микрорайон 11, Новокумский Микрорайон 12 , Виноградный Юбилейная 13, Искра Первомайская 22, Терек Весенняя 24, Искра Первомайская 18, Искра Первомайская 20, Северный Дом 6, Северный 850-летия Москвы 6, Северный Дом 2, Северный 850-летия Москвы 18, Северный Дом 4, Северный Дом 5, Северный Дом 12 , Северный Дом 13, Северный Дом 15, Кевсала Газгородок 2, Лиман Комсомольский 5, Красочный Первомайская 1, Красочный Квартальная 12, Красочный Квартальная 8, Красочный Квартальная 6, Красочный Квартальная 2, Советское Руно Квартальная 6, Большевик Московская 3, Большевик Ипатовская 8, Большевик Ипатовская 6, Советское Руно Квартальная 18, Большевик Ипатовская 4, Советское Руно Квартальная 19, Большевик Советская 13, Большевик Ленина 9, Большевик Ленина 12 корп.1, Большевик Ленина 14, Большевик Ленина 14 корп.1, Большевик Ставропольская 5, Большевик Ставропольская 7, Большевик Советская 17, Бурукшун Советская 9, Большевик Ленина 5 , Большевик Советская 15, Дивное Вокзальная 21, Дивное Вокзальная 23, Николина Балка Шоссейная 11, Шангала 60 лет Октября 30, Светлоград Кирова 11, Светлоград Кирова 13А, Светлоград Кирова 1А, Светлоград Кирова 9.

3. Порядок проведения открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора. Инструкции по подготовке Предложений

- Общий порядок проведения открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора.

3.1.1 Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится в следующем порядке:

  - Извещение к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора, осуществляется однократно в течение всей процедуры;

  - Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Заказчиком Документации по открытому одноэтапному конкурсу(подраздел 3.5);

  - Подача Предложений и их прием (подраздел 3.6);

  - Оценка Предложений (подраздел 3.8);

  - Принятие решения об определении Победителя (подраздел 3.9);

  - Подписание Договора (подраздел 3.10)

  - Уведомление Участников (размещение информации на сайте) о результатах открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (подраздел 3.11), осуществляется однократно после подписания договора с победителем.

- Извещение к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора

3.2.1 Извещение к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1.

- Предоставление Документации по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора Поставщикам

- Поставщики (Подрядчики, Исполнители) могут получить Документацию по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора в электронном виде в открытом доступе на официальном сайте www.staves.ru в разделе закупки/текущие закупки/2024/проведение процедур закупок в 2024г., либо в бумажном виде по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а .

3.4     Подготовка Предложений

3.4.1 Общие требования к Предложению

- Участник должен подготовить Предложение, включающее:

  - Письмо о подаче оферты по форме в виде коммерческого предложения и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора (раздел 5).

  - Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора (подраздел 3.5).

- Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

- Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

- Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

- Требования пунктов 3.4.1.3 и 3.4.1.4 не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

- Дополнительные носители информации (дискеты, CD-R, CD-RW, брошюры, книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы Предложения. Входящие в состав Предложения копии документов, подтверждающих юридический статус Участника (уставы, учредительные договоры и т.д.), помещаются в информационные конверты, только если они отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса.

- После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов Предложения (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Предложения; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт №1», «информационный конверт №2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.

- Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Предложение состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

- Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

- Заказчик по окончании открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора возвращает (по просьбе Участника) оригиналы всех материалов, вложенные в информационные конверты, за исключением тех оригиналов, на основании рассмотрения которых было принято решение об отклонении или принятии Предложения данного Участника.

3.4.2  Требования к сроку действия Предложения

3.4.2.1 Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты (подраздел 5). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений.

3.4.2.2 Указание меньшего срока действия может являться основанием для отклонения предложения Участника.

- Требования к языку Предложения

- Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

- Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

- Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

- Требования к валюте Предложения

3.4.4.1 Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях.

- Разъяснение Документации по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора

- Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора. Запросы на разъяснение Документации по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора должны подаваться в письменной форме (по адресу Заказчика, указанному в пункте 1.1.) за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника.

- Заказчик ответит на любой вопрос в течение трех рабочих дней, который он получит не позднее, чем за 15 дней до истечения срока приема Предложений. Если, по мнению Заказчика, ответ на данный вопрос будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет размещена на официальном сайте (подраздел 3.3).

- .

- Продление срока окончания приема Предложений

- При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема Предложений с уведомлением всех участников.

- Информация о продлении срока окончания приема заявок будет размещена на официальном сайте Общества.

- Начальная (предельная) цена

- Начальная (предельная, максимальная) цена – 145 773 996,81 руб. (сто сорок пять миллионов семьсот семьдесят три тысячи девятьсот девяносто шесть) рублей 81 копеек, без НДС, включает в себя расходы на приобретение оборудования и вспомогательных материалов на монтажные и пусконаладочные работы, транспортные расходы, уплату налогов, оплату всех прочих расходов Подрядчика. Окончательная стоимость работ определяется согласно актам приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3) и изменению в большую сторону не подлежит.

- Комиссия оставляет за собой право отклонить Предложения с ценами, существенно превышающими цены, сложившиеся на рынке аналогичных услуг.

3.4.7.3 Комиссия оставляет за собой право отклонить Предложения с ценами, завышенными за счет предложения условий, существенно превышающих требования настоящей Документации.

3.5 Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.5.1 Требования к Участникам

- Участвовать в процедуре открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора может любое юридическое или физическое лицо (индивидуальный предприниматель). Участие коллективных участников не допускается.

3.5.1.2. Общество ориентируется на работу с правоспособными и квалифицированными контрагентами, имеющими положительную деловую репутацию. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора  на право заключения Договора, Участник самостоятельно в целом должен отвечать следующим требованиям:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- отсутствие административного наказания  в виде административного приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке

-участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

-участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

-участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

-у участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в отборе не принято.

3.5.2 Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

1. В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения выписку из единого государственного реестра юридических лиц или заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого запроса цен

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

-	заверенные контрагентом копии учредительных документов  с изменениями и дополнениями – для юридических лиц;

-	заверенную контрагентом копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц – для юридических лиц,  в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;

-	заверенную контрагентом копию свидетельства о постановке на налоговой учет;

-	заверенную контрагентом копию лицензии на определенный вид деятельности (при необходимости);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

2) коммерческое предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции (Проект договора и форма письма ниже по тексту);

3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.).

3.6 Подача Предложений и их прием

- Перед подачей Предложение в бумажной форме должно быть надежно запечатано в конверт (пакет, ящик и т.п.).

- Запечатанные конверты с Предложением помещаются в один внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте указывается следующая информация:

a) наименование и адрес Заказчика в соответствии с пунктом 1.1.1;

  - полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;

  - предмет Договора в соответствии с пунктом 1.1.1.

- Участники должны обеспечить доставку своих Предложений в бумажной форме (в запечатанном конверте) по адресу: 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 а,  каб. 303,  тел. (87934) 4-26-84.

- Заказчик заканчивает принимать Предложения в 10 часов 00 минут (время московское)  07.03.2024 года. Предложения, полученные позже установленного выше срока, комиссия в праве отклонить без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

- При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема Предложений,  с уведомлением об этом всех Участников.

- Заказчик ведет запись в журнале приема заявок на участие поступивших предложений.

- Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки за десять дней до окончания срока приема предложений.

- Вскрытие поступивших для участия в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора конвертов с Предложениями

3.7.1 Процедура публичного вскрытия конвертов на бумажном носителе состоится в 12:00 часов (время московское) 07.03.2024 года. Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Большевистская, 59 а, конференц-зал управления ПАО «Ставропольэнергосбыт».  Участник до момента окончания приема Предложений имеет право отозвать своё Предложение, направив в адрес Организатора соответствующее официальное заявление.

- Оценка Предложений

3.8.1 Общие положения

3.8.1.1 Оценка Предложений осуществляется закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными закупочной комиссией.

- Оценка Предложений включает отборочную стадию (пункт 3.8.2) и оценочную стадию (пункт 3.8.3).

3.8.2 Отборочная стадия

- В рамках отборочной стадии закупочная комиссия проверяет:

  - правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора по существу;

  - соответствие Участников требованиям настоящей Документации по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора;

- В рамках отборочной стадии Комиссия может запросить Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

- При проверке правильности оформления Предложения Комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Комиссия с письменного согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

- По результатам проведения отборочной стадии Комиссия имеет право отклонить Предложения, которые:

  - в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора;

  - поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора;

  - поданы Участниками, не предоставившими документы, требуемые настоящей документацией, либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об Участнике или о предлагаемой им продукции;

  - содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

- Оценочная стадия

3.8.3.1  В рамках оценочной стадии Комиссия оценивает и сопоставляет Предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из следующих критериев:

  - Ценовой критерий - стоимость и структура стоимости оказываемых работ (значимость критерия 50%);

  - Срок выполнения работ – срок выполнения работ не позднее 01.12.2024г. (значимость критерия 20%)

  - Гарантия  - срок гарантии на оказанные работы, не менее 24 месяца с даты сдачи-приемки работ (значимость критерия 30%);

3.9 Принятие решения по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора или определение Победителя

3.9.1  Закупочная комиссия на своем заседании принимает решение либо по определению Победителя и заключению Договора, либо (если не подано ни одной заявки на участие) по завершению данной процедуры открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора без определения Победителя:

    - в случае если Предложение какого-либо из Участников окажется существенно лучше Предложений остальных Участников, и это Предложение полностью удовлетворит Заказчика, Заказчик определит данного Участника Победителем и подпишет с ним Договор.

3.9.2 Решение Комиссии оформляется протоколом заседания закупочной комиссии.

- Подписание Договора

- Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 10 (десяти) дней с момента определения Победителя по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора.

- Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика и пунктом 1.2.5.  Проект договора представлен в Разделе 4.

- Уведомление Участников о результатах открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора

- Организатор открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора опубликует информацию о результатах открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на сайте ПАО «Ставропольэнергосбыт»

- Если между моментом подписания Протокола и Договора изменился Победитель (например, вследствие отказа), то Победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора признаётся Участник, занявший второе место в итоговой ранжировке заявок.

# 4.Проект Договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ДООБОРУДОВАНИЮ И МОНТАЖУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, СВЕТЛОГРАДСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, СТАВРОПОЛЬСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

г. Ессентуки									              «    »                   202  г.

Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и _______________________________________________________________________

(Наименование организации), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (Руководитель организации), действующего на основании , вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре термины в следующем значении:

«Индивидуальный (ИПУ), Коллективный (общедомовый) прибор учета электрической энергии (ОДПУ)» - средство измерения (совокупность средств измерения и дополнительного оборудования), устанавливаемое в многоквартирном доме при наличии технической возможности и используемое для определения объемов (количества) коммунального ресурса, поданного в многоквартирный дом;

«УСПД - устройства сбора и передачи данных» - устройства, предназначенные для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающие информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами;

«Замена прибора учета» - работы по демонтажу ранее установленного прибора учета и (или) иного оборудования, которые используются для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) и работы по установке прибора учета и (или) иного оборудования;

«Иное оборудование» - измерительные трансформаторы, коммутационное оборудование и оборудование защиты прибора учета от токов короткого замыкания, материалы и оборудование для монтажа прибора учета (измерительного комплекса) в месте его установки, материалы и оборудование для организации вторичных цепей измерительного комплекса.

«Допуск прибора учета в эксплуатацию» - процедура, в ходе которой проверяется и определяется готовность прибора учета к его использованию при осуществлении расчетов за электрическую энергию (мощность) и которая завершается документальным оформлением результатов допуска;

«Инструментальная проверка прибора учета» - процесс оценки работоспособности прибора учета (измерительных трансформаторов и других элементов), заключающийся в проведении визуальной проверки и проверки характеристик элементов измерительного комплекса, устройств сбора и передачи данных, схемы их соединения с помощью инструментов и дополнительного оборудования.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

2.1.	В рамках реализации «Инвестиционной программы ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2024 год» Подрядчик обязуется в интересах Заказчика своими силами поэтапно, в соответствии с разделом 3 настоящего Договора и в соответствии с Приложениями №1,№2,№3 к настоящему Договору, осуществить работы по дооборудованию и монтажу интеллектуальной системы учета электроэнергии Центрального Межрайонного Отделения, Светлоградского Межрайонного Отделения, Ставропольского Межрайонного Отделения.

2.2.	Сроки проведения работ:

Срок начала проведения работ с момента заключения договора между сторонами.

Срок окончания – не позднее 01.12.2024.

2.3.	Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

3. ЭТАПЫ РАБОТ.

3.1.	Строительно-монтажные работы:

- установка оборудования, входящего в нижний и средний уровень интеллектуальной системы учета электроэнергии МКД;

3.2.	Пусконаладочные работы:

- проверка, настройка и конфигурирование смонтированного оборудования, входящего в нижний и средний уровень системы учета, включая оборудование, установленное ранее и имеющего функциональные возможности интеграции в средний уровень системы учета;

- проверка функционирования каналов связи и организация передачи данных между элементами нижнего, среднего уровня ИСУЭ и Центрального сервера;

- обеспечение автоматизированного сбора данных на Центральный сервер;

3.3.	Проведение опытной эксплуатации смонтированного оборудования.

3.4.	Сдача смонтированного оборудования в постоянную эксплуатацию Заказчику.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1.	Заказчик обязуется:

4.1.1.	Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные разделом. 2 настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные Договором.

4.2.	Подрядчик обязуется:

4.2.1.	Качественно и в полном объеме провести работы по установке, наладке, монтажу и сдаче в эксплуатацию смонтированного оборудования на объектах Заказчика указанном в настоящем Договоре. Приобрести оборудование, согласно технического задания и установить его.

4.2.2. Произвести установку (замену) прибора (ов) учета электрической в соответствии с разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства от 04.05.2012 № 442.

4.2.3. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим договором в размере причиненных Заказчику убытков таким неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств.

4.2.4. Направлять запросы на замену приборов учета и приглашения для участия в процедуре допуска приборов учета способом, позволяющим подтвердить факт получения такого запроса (приглашения), в адрес, определенных действующим законодательством лиц.

4.2.5. Вызывать представителей Заказчика для совместной инструментальной проверки смонтированного оборудования на предмет готовности к использованию при осуществлении расчетов за электрическую энергию (мощность).

4.2.6. Вызывать представителей Заказчика для осуществления действия по допуску приборов учета в эксплуатацию с составлением акта допуска прибора учета в эксплуатацию по форме, предусмотренной действующим законодательством.

4.2.7. Вызывать представителей Заказчика для составления актов не допуска к месту установки приборов учета и (или) иного оборудования. Указанные акты составляются в количестве экземпляров по числу участвующих лиц и подписываются уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.

4.2.8.Указанные выше акты составляются в количестве экземпляров по числу участвующих лиц и подписываются уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.

4.2.9.Передать результаты работ по актам выполненных работ не позднее срока, указанного в пункте 2.2. настоящего Договора, а также приемо-сдаточную документацию, оформленную по форме Приложения № 3 к  настоящему Договору.

4.2.10. Гарантийные обязательства на все виды и объемы выполненных комплексных работ должен составлять не менее 24 месяца с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

4.2.11.Производить работы силами электротехнического персонала, который имеет соответствующую группу по электробезопасности.

4.2.12. Выполнение работ производить в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в отрасли электроэнергетики, определяющих порядок и условия производства работ, организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках и электрических сетях.

4.2.13.	Стороны обязаны сохранять как строго конфиденциальную, и не будут раскрывать третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны любую информацию, которая окажется в их распоряжении в результате выполнения обязательств по Договору.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1.Знакомиться с любыми документами, связанными с исполнением настоящего Договора и иных Договоров, заключенных во исполнение настоящего Договора

4.3.2.	Получать от ответственных работников Подрядчика устные или письменные объяснения и иную информацию, связанную с исполнением настоящего Договора.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

- Стоимость работ по настоящему Договору составляет 145 773 996, 81 руб. (сто сорок пять миллионов семьсот семьдесят три тысячи девятьсот девяносто шесть) рублей 81 копеек, без НДС. Цена выполняемых работ включает в себя расходы на приобретение оборудования и вспомогательных материалов на монтажные и пусконаладочные работы, транспортные расходы, уплату налогов, стоимость работ и оплату всех прочих расходов связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

- Оплата производится следующим образом:

- 50% от стоимости указанной в п. 5.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора в безналичной форме с использованием платежных поручений путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика;

- окончательный расчет - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня выполнения Подрядчиком всего объема работ по настоящему Договору, подтвержденного подписанным сторонами актом выполненных работ.

В любом случае окончательная стоимость работ не может превышать стоимость, установленную п. 5.1. настоящего договора.

5.3 Акт выполненных работ оформляются Подрядчиком в течение 15 рабочих дней после окончания срока проведения опытной эксплуатации смонтированного оборудования, указанного в Приложении № 2 к настоящему Договору.

5.4 Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения акта выполненных работ обязан подписать его  либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. В мотивированном отказе от приемки работ Заказчиком указываются выявленные недостатки и срок их устранения. Выявленные недостатки должны быть устранены за счет Подрядчика в течение 5 рабочих дней.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2.	В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц (субподрядчиков), Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы («форс-мажор») и если эти обстоятельства непреодолимой силы повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2.	В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. При этом сторона подвергшаяся воздействию непреодолимой силы, должна доказать существование непреодолимой силы достоверными документами.

7.3.	Стороны не освобождаются от ответственности за выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) а также по выполнению оплаченных работ или оплаты принятой работы.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Одна из сторон получившая претензию в течение 10 дней с момента получения претензии должна подготовить ответ.

8.2. В случае невозможности разрешения возникших споров путем переговоров, Стороны после реализации процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1.	Подрядчик имеет право привлекать любых третьих лиц для выполнения любой части работ, предусмотренных настоящим Договором, при этом стоимость работ определенная настоящим Договором не подлежит изменению, за действия третьих лиц, связанные с настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность как за свои собственные.

9.2.	Одностороннее изменение Договора не допускается.

9.3.	Стороны имеют право одностороннего расторжения настоящего Договора после предупреждения другой стороны в письменном виде не менее за 30 (тридцать) дней до расторжения. Срок исчисляются с момента отправки уведомления, при этом не исполненные обязательства подлежащее выполнению на дату расторжения настоящего договора подлежат выполнению в полном объеме.

9.4.	В случае изменения адреса или банковских и отгрузочных реквизитов, стороны в 10-дневный срок должны письменно уведомить друг друга, сообщив новые реквизиты.

9.5.	Права и обязанности сторон по настоящему договору могут быть переданы третьим лицам только с письменного согласия другой стороны.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1.	Все приложения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их письменного оформления и подписания уполномоченными представителями сторон и являются его неотъемлемой частью после подписания сторонами.

10.2.	Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения всех обязательств по настоящему Договору.

10.3.	Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.4.	Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

| Заказчик: ПАО «Ставропольэнергосбыт» 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59-а тел.: (879-34) 4-21-80 факс: (879-34) 4-21-79 e-mail: info@staves.ru www.staves.ru ОГРН 1052600222927 ИНН/КПП 2626033550/785150001 Код ОКВЭД 35.14, ОКПО 76854667 р/с 40702810560090101705 Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь БИК 040702615 к/с 30101810907020000615 | Подрядчик: |
| --- | --- |

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| __________________ / / | __________________ / / |

Приложение № 1 к Договору №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ДООБОРУДОВАНИЮ И МОНТАЖУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  ЦЕНТРАЛЬНОГО МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, СВЕТЛОГРАДСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, СТАВРОПОЛЬСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Условные обозначения и сокращения

ЦМО – Центральное межрайонное отделение ПАО «Ставропольэнергосбыт»

СМО - Ставропольское межрайонное отделение ПАО «Ставропольэнергосбыт»

СвМО - Светлоградское межрайонное отделение ПАО «Ставропольэнергосбыт»

ИСУЭ – интеллектуальная система учета электроэнергии - совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

НУ ИСУЭ (нижний уровень) – информационно-измерительный комплекс (интеллектуальные приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы тока и напряжения, вторичные измерительные цепи)

СУ ИСУЭ (средний уровень) – информационно–вычислительный комплекс электроустановки (специализированные промконтроллеры (концентратор или УСПД), обеспечивающие интерфейс доступа к НУ ИСУЭ и Центральному серверу, технические средства приема-передачи данных (каналообразующая аппаратура))

Центральный сервер (верхний уровень) – информационно–вычислительный комплекс (компьютер (компьютеры) в серверном исполнении для обеспечения функции сбора и хранения результатов измерений, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, технические средства приема-передачи данных (каналообразующая аппаратура)

ТЗ – техническое задание (документ, содержащий технические и функциональные требования по созданию и внедрению ИСУЭ)

GSM – глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи

GPRS – надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных

МКД – многоквартирный дом

УСПД – устройства сбора и передачи данных

ОДПУ – коллективный (общедомовой) прибор учета электрической энергии

ИПУ – индивидуальный прибор учета электрической энергии

Иное оборудование - измерительные трансформаторы, коммутационное оборудование и оборудование защиты прибора учета от токов короткого замыкания, материалы и оборудование для монтажа прибора учета (измерительного комплекса) в месте его установки, материалы и оборудование для организации вторичных цепей измерительного комплекса, устройства, предназначенные для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающие информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами.

В настоящем ТЗ под ИСУЭ понимается комплекс, включающий в себя:

- ИПУ, ОДПУ, УСПД и иное оборудование

- устройства и средства связи (каналообразующая аппаратура)

- программное обеспечение нижнего и среднего уровней ИСУЭ

- 1.	Наименование и место выполнения работ.

Выполнение комплексных работ по дооборудованию и монтажу ИСУЭ ЦМО, СвМО, СМО.

Место выполнения работ: Российская Федерация, Ставропольский край, (адреса указаны в Приложении: № 2 к Договору).

Заказчик: ПАО «Ставропольэнергосбыт».

- 2.	Объем и условия выполнения работ.

Результатом работ, передаваемым Заказчику, является готовые к использованию ИПУ, ОДПУ и иное оборудование, установленные в МКД, обеспечивающие удаленный сбор данных на Центральном сервере Заказчика, исполнение команд, полученных с Центрального сервера, в соответствии с функционалом, предусмотренным производителем оборудования (управление встроенным реле ограничения/отключения нагрузки), в установленном порядке прошедшие приемочные испытания, введенные в эксплуатацию и переданные Заказчику по Акту о приемке выполненных работ (Форма КС-2).

Дооборудование и монтаж ИСУЭ производится в ЦМО, СвМО, СМО, согласно Приложения № 2 к Договору. Технические решения по установке определяются при выполнении строительно-монтажных работ.

#### Строительно – монтажные работы

- согласование с уполномоченными лицами МКД времени проведения работ на электроустановках с соблюдением времени ограничения электропотребления потребителей;

- строительно-монтажные работы по установке оборудования нижнего и среднего уровня ИСУЭ;

#### Пусконаладочные работы

- проверка, настройка и конфигурирование смонтированного оборудования, входящего в нижний и средний уровень системы учета;

- проверка функционирования каналов связи и организация передачи данных между элементами нижнего, среднего уровня ИСУЭ и Центрального сервера;

- обеспечение автоматизированного сбора данных на Центральный сервер;

Приемо-сдаточные испытания

- подготовка документов для приемки-передачи объекта;

- проведение испытаний в соответствии с методикой (Приложение №3 к Договору)

- 3.	Организационные, технические и функциональные требования:

Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

Оборудование, поставляемое Подрядчиком в рамках выполнения работ должны соответствовать требованиям:

Продукция должна иметь сертификаты соответствия, подтверждающие заявленные характеристики.

На каждую единицу измерительного оборудования должен быть предоставлен паспорт, комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации. На поставляемое оборудование должны быть представлены сертификаты качества.

Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемой продукцией.

Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

Технические параметры и метрологические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Все технические средства, используемые для создания ИСУЭ, должны быть серийного производства.

Технические средства допускается использовать в условиях, определенных эксплуатационной документацией на них. Компоненты системы должны быть установлены с учетом ограничения несанкционированного доступа.

Компоненты устанавливаемой системы – приборы учета, иное оборудование, устройства организации каналов связи должны быть совместимы по функциональным и системным характеристикам и не должны вызывать необходимости доработки системы учета.

Требования по контролю над выполнением комплексных работ:

При выполнении комплексных работ по дооборудованию и монтажу ИСУЭ ЦМО, СвМО, СМО, Подрядчик обязан обеспечивать необходимый контроль над ходом и качеством выполняемых комплексных работ в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о техническом регулировании и обеспечении единства измерений, государственных стандартов и технических регламентов, а также настоящего ТЗ.

Подрядчик должен обеспечивать возможность получения Заказчиком полной актуальной и достоверной информации о ходе и качестве выполнения комплексных работ по каждому этапу и каждому виду работ в течение всего периода выполнения комплексных работ по настоящему Договору.

Требования по интеграции с верхним уровнем системы учета

Точки учета (ИПУ, ОДПУ) должны быть занесены в УСПД (включая точки учета, установленные ранее и поддерживаемые функционалом УСПД) в целях последующей интеграции в программный комплекс верхнего уровня. При монтаже ИПУ, ОДПУ с передачей данных по GSM каналу интеграция в программный комплекс верхнего уровня осуществляется после конфигурации и монтажа, без занесения их в УСПД.

Требования к нижнему и среднему уровню ИСУЭ

В Отделениях, указанных в Приложении №1 к ТЗ, должны быть установлены счетчики однофазные, трехфазные многофункциональные косвенного и прямого включения (класс точности 1,0 и выше, 0,5 и выше), с двумя интерфейсами для организации канала связи: оптическим и интерфейсом передачи данных RS-485 или PLC(GSM).

Устройства сбора и передачи данных с приборов учета должны обеспечивать передачу данных на Центральный сервер в первую очередь посредством Ethernet, а в случае отсутствия в МКД Ethernet-провайдера посредством GSM (GPRS) канала, но при наличии письменного согласования Заказчика.

Требования к монтажу и местам установки оборудования

- Демонтаж существующих и последующий монтаж ИПУ, ОДПУ, иного оборудования и каналообразующей аппаратуры производится в шкафах учета в электрощитовых или ВРУ.

Требования к каналам связи

- каналы связи должны обеспечивать сбор и обмен данными по стандартным интерфейсам в автоматическом и в автоматизированном (по запросу) режимах.

- передача данных между нижним и средним уровнем системы учета осуществляется через интерфейс передачи данных RS-485/PLC(GSM);

- передача данных между средним уровнем ИСУЭ и Центральным сервером осуществляется в первую очередь посредством Ethernet, а в случае отсутствия в МКД Ethernet-провайдера посредством GSM (GPRS) канала, но при наличии письменного согласования Заказчика.

- 4.	Сроки выполнения работ

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: не позднее 01.12.2024г.

- 5.	Требования к качеству выполнения работ:

При выполнении комплексных работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями действующего законодательства РФ о техническом регулировании и обеспечении единства измерений, государственными стандартами и техническими регламентами, ПУЭ (действующей редакцией), ПТЭ (действующей редакцией), настоящим техническим заданием. Обеспечивать соответствие рабочей и приемо-сдаточная документации нормам технологического проектирования, строительным нормам и правилам (СНиП) и иным нормативно - техническим документам, действующим на территории РФ.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, норм, стандартов и правил, обязательность выполнения которых определяется законодательством РФ.

- 6.	Гарантии на выполнение работ

- Гарантийный срок на все виды и объемы выполненных комплексных работ должен составлять не менее 24 месяца с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

- Приложение № 2 к Договору №

1. Перечень количества устанавливаемого оборудования Центрального Межрайонного Отделения.

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование и монтаж ИСУЭ Центрального Межрайонного Отделения | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC(GSM) | Установка 3334 ИПУ, 65 ОДПУ, 84 УСПД, организация канала связи. |

2. Перечень количества устанавливаемого оборудования Ставропольского Межрайонного Отделения.

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование и монтаж ИСУЭ Ставропольского Межрайонного Отделения | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC(GSM) | Установка 2423 ИПУ, 45 ОДПУ, 45 УСПД, организация канала связи. |

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование и монтаж ИСУЭ Светлоградского Межрайонного Отделения | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC(GSM) | Установка 150 ИПУ, 2 ОДПУ, УСПД 5, организация канала связи. |

3. Перечень количества устанавливаемого оборудования Светлоградского Межрайонного Отделения.

- Приложение № 3 к Договору №

ПРОТОКОЛ

ПРИЁМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

________________________________________________________________________________

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

2.1 Проверка налаженного Подрядчиком подключения объекта к ИВК «Пирамида 2.0» на предмет возможности сбора, хранения и визуализации данных.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Испытания проводились с ______ по _______ 2024 г.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1 Результаты испытаний представлены в таблице 1

Таблица 1

| № | Участок | Передача данных (да/нет) с приборов | Причина отсутствия передачи данных, с указанием зоны ответственности (Заказчик/Исполнитель) | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

| Система принята в эксплуатацию в объеме | Указать объем в процентах |
| --- | --- |
| Система подлежит повторным испытаниям | Указать срок повторных испытаний (при необходимости) |

| От Заказчика: |  |  | От Подрядчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 5. Форма письма о подаче заявки на участие

| Реквизиты организации, или ИП на фирменном бланке | Исполнительному директору ПАО «Ставропольэнергосбыт», Председателю закупочной комиссии И.Б. Салпагарову |
| --- | --- |

Изучив извещение и документацию открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на выполнение комплекса работ по дооборудованию и монтажу интеллектуальной системы учета электроэнергии Центрального межрайонного отделения, Светлоградского межрайонного отделения, Ставропольского межрайонного отделения, Светлоградского межрайонного отделения в 2024г. на официальном сайте ПАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru в разделе закупки/текущие закупки/2024/проведение процедур закупок в 2024г. от 16.02.2024г., и принимая установленные в них требования и условия, ----------------------------  (Наименование организации), зарегистрированное по адресу-------------------------, предлагает заключить договор на выполнение комплекса работ по дооборудованию и монтажу интеллектуальной системы учета электроэнергии Центрального межрайонного отделения, Светлоградского межрайонного отделения, Ставропольского межрайонного отделения, Светлоградского межрайонного отделения в 2024г. на условиях и в соответствии с Коммерческим предложением на общую сумму, не превышающую -------------------------- без НДС  и другими документами, являющимися также неотъемлемыми приложениями к настоящему письму.

Расчет расходов на создание и развитие интелектуальной системы учета электроэнергии ПАО "Ставропольэнергосбыт" в рамках инвестиционной программы 2024 г.

| № | Монтаж ИСУЭ в МКД в том числе оборудование | ед. изм. | кол-во | цена без НДС в руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по монтажу индивидуального прибора учета + ИПУ | шт | 1 |  |  |
| 2 | Работы по монтажу общедомового прибора учета + ОДПУ + комплект трансформаторов тока | шт | 1 |  |  |
| 3 | Работы по монтажу УСПД + УСПД + Устройство канала связи | шт | 1 |  |  |

| СМО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Отделение | Количество |  |  | Сумма, руб. без НДС |
|  |  | ИПУ | ОДПУ | УСПД |  |
| 1 | Ставропольское | 2423 | 45 | 45 |  |
| Итого |  | 2423 | 45 | 45 |  |
| ЦМО |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Отделение | Количество |  |  | Сумма, руб. без НДС |
|  |  | ИПУ | ОДПУ | УСПД |  |
| 1 | Центральное | 3334 | 65 | 84 |  |
| Итого |  | 3334 | 65 | 84 |  |
| СвМО |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Отделение | Количество |  |  | Сумма, руб. без НДС |
|  |  | ИПУ | ОДПУ | УСПД |  |
| 1 | Светлоградское | 150 | 2 | 5 |  |
| Итого |  | 150 | 2 | 5 |  |
| ИТОГО по ПАО "Ставропольэнергосбыт" |  |  |  |  |  |
|  |  | ИПУ | ОДПУ | УСПД | Сумма, руб. без НДС |
| Монтаж и дооборудование ИСУЭ в МКД |  | 5907 | 112 | 134 |  |
| Итого по ИП-2024: |  |  |  |  |  |

(заполняется подрядчиком и является неотъемлемой частью заявки на участие)

В цену работ должны быть включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги):

1

2

3

(перечень и характеристика сопутствующих услуг).

К настоящему предложению прикладываются следующие документы:

1

2

3

(перечисляются приложения к предложению).

Срок выполнения работ не позднее -----------------.2024г.

Гарантия на выполненные работы__________________

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до__________ (срок действия) но не менее 60 дней.

С уважением,

| _______________________________ (должность ответственного лица Поставщика) | _______________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
|  | _______________________________ (печать Поставщика) |

6. Критерии оценки и сопоставления заявок

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

- Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе.

- Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критериев.

- Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%.

- Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) процедуры осуществляется ЗК с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.

- Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии с соответствующими предельным значимостями:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок | Для проведения оценки в документации необходимо установить: | Значимость критериев в процентах. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора |  | 50% |
| 2. | Срок выполнения работ | Не позднее 01.12.2024г. | 20% |
| 3. | Гарантия | Не менее 24 месяцев | 30% |

- Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.

  - Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.

  - Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия.

  - Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности предложения участника производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

  - Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

,

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax -  начальная цена договора;

Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником.

  - Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

  - Для получения рейтинга заявок по критерию «Качество товара», выставляется значение от 0 до 100 баллов, согласно критериям.

  - Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)», определяется по формуле

  - Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

  - Вmax - максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;

  - Вmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;

  - Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки (выполнения работ, оказания услуг), в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора.

  - Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на товар (результат работ, результат услуг)», определяется по формуле

Rс

i

=

Сi

-

Cmin

Cmin

х

100

где:

Rсi

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Cmin - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный заказчиком в документации о закупке;

Ci - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг.

- Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость.

- Закупочная комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит в сумме более 25 баллов.